**PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA**

**W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.**

**UL. MORSKA 350 A**

**81-002 GDYNIA**

**TEL. : (0-58) 721-29-29, wew. 4141**

**ZNAK: SKMMU.086.2.22 LUTY 2022 ROK**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**ZATWIERDZONA PRZEZ: Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska   
w Trójmieście Sp. z o.o.**

**DNIA:16.02.2022r.**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na** **wykonanie zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną pod nazwą: „****Remont sieci ciepłowniczej na stacji Gdynia Cisowa Postojowa, Zadanie 1: Poprawa staniu izolacji przyłącza ciepłowniczego od komory K3 do ob. A16 i A17 w Gdyni Cisowej Postojowej; Zadanie 2: Modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej w budynku C3” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., 81-002 Gdynia, ul. Morska 350A” - znak: SKMMU.086.2.22.**

**UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.**

**\****Przedmiotowy regulamin znajduje się na stronie: https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne/artykul/regulamin-udzielania-przez-pkp-szybka-kolej-miejska-w-trojmiescie-sp-z-oo-zamowien-sektorowych-podprogowych-na-roboty-budowlane-dostawy-i-uslugi***I. STRONY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**1.1** Zamawiający:

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a,

81-002 Gdynia

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705 NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 168 389 000,00 zł, nr rejestru BDO: 000124414.

**1.2** Wykonawcy:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w §11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

**2.1** Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SWZ).

**2.2** Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

**2.3** Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

**2.4** Ofertę - wraz ze wszystkimi załącznikami - należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej następującymi napisami:

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA**:  (nazwa i adres) | **ZAMAWIAJĄCY:**  PKP Szybka Kolej Miejska  w Trójmieście Sp. z o.o.  ul. Morska 350 A  81-002 Gdynia  pok. nr 303 |
| **OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY znak: SKMMU.086.2.22.**  **Remont sieci ciepłowniczej na stacji Gdynia Cisowa Postojowa**  **NIE OTWIERAĆ PRZED – 25.02.2022, godz. 11:00** | |

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

UWAGA: **Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie.**

**Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub na dwa zamówienia.**

**Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych.**

**Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.**

**2.5** Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warunek | Potwierdzenie spełniania warunku |
| 1. | Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. | **Aktualny** odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym albo wydruk z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w §13 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie §13 ust. 1 pkt 2 ww. Regulaminu |
| 2. | W przypadku podmiotów występujących wspólnie - | Pełnomocnictwo sygnatariusza |
| 3. | Wykonawca musi spełniać wymagania określone w §11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. | Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 3 do SWZ |
| 4. | Wypełniony Formularz oferty. | Na załączniku numer 1 do SWZ |
| 5. | Doświadczenie zawodowe – zadanie 1:  Wymagane jest wykonanie przez Wykonawcę co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie, przebudowie lub wymianie sieci ciepłowniczej o wartości minimum 80 000,00 zł netto w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie. | Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 4do SWZ, z podaniem wartości i dat oraz załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie |
| 6. | Doświadczenie zawodowe – zadanie 2:  Wymagane jest wykonanie przez Wykonawcę co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie, przebudowie lub wymianie węzła ciepłowniczego o wartości minimum 60 000,00 zł netto w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie. | Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 4a do SWZ, z podaniem wartości i dat oraz załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie |
| 7. | Wypełnione Oświadczenie RODO | Na załączniku numer 5 do SWZ |
|  |  |  |

**UWAGA:**

**1/** Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i składania oświadczeń w jego imieniu (wymienioną  w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną przez osobę w tym dokumencie wymienioną).

**2/** Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SWZ dokumenty w jednej z  następujących form:

a/ oryginały;

b/ kserokopie - poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

**3/ dot. poz.1 (tabela – pkt 2.5)**

**Aktualny odpis z właściwego rejestru** lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym **albo aktualne potwierdzenie wpisu do CEiDG -** **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

**4/** Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i załączone jako odrębna część niezłączona z ofertą w sposób trwały.

**2.6** Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

**III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY**

**3.1** Określenie przedmiotu zamówienia.

**3.1.1** Przedmiotem niniejszego postępowania jest **Remont sieci ciepłowniczej na stacji Gdynia Cisowa Postojowa:**

**Zadanie 1: Poprawa staniu izolacji przyłącza ciepłowniczego od komory K3 do ob. A16 i A17 w Gdyni Cisowej Postojowej;**

**Zadanie 2: Modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej w budynku C3**

dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SWZ oraz w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ)- oddzielnie dla każdego Zadania, będącym jej załącznikiem.

**- oznaczenie wg CPV:**

|  |  |
| --- | --- |
| 45453000-7  45232100-3  45331110-0  45332000-3  45321000-3 | Roboty remontowe i renowacyjne  Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów  Instalowanie kotłów  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  Izolacja cieplna |

**3.2** **Termin realizacji przedmiotu zamówienia:**

* Zadanie 1: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2022r.
* Zadanie 2: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.08.2022r.

**IV. CENA OFERTY**

**4.1** Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SWZ.

**4.2** **Cena oferty musi obejmować:**

* wartość przedmiotu zamówienia,
* podatek VAT,
* wszelkie koszty towarzyszące bezpośrednio lub pośrednio realizacji przedmiotu zamówienia.

**4.3** Waluta ceny ofertowej - PLN

**4.4** W okresie obowiązywania umowy – cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY nie może ulec zmianie.

**V. ZASADY OCENY OFERT**

**5.1** Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie. Każde z zadań będzie oceniane wg. poniższych kryteriów indywidualnie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **kryterium** | **ranga** |
| 1 | cena oferty | **85%** |
| 2 | termin wykonania | **15%** |

**5. 2**

- punktacja za kryterium - **cena oferty** - obliczona będzie wg następującego wzoru:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | **=** | najniższa z oferowanych cen rynkowych | x | **85** |
| cena ofertowa oferty rozpatrywanej |

**C** - ranga przyznana danemu kryterium

…………………………………………………………………………………………………………..

**-** punktacja za kryterium **-termin wykonania zadania (T) - waga 15%,maksymalna ilość punktów: 15.**

**UWAGA: Termin wykonania całości prac musi zostać podany poprzez wskazanie terminu w pełnych miesiącach, przy uwzględnieniu terminu maksymalnego wskazanego w pkt. III 3.2 SWZ. Wykonawca wykona całość prac w terminie wskazanym w ofercie.**

**Oferty z dłuższym terminem wykonania niż wskazanym w SWZ, albo bez wskazania terminu będą traktowane jako niezgodne z treścią SWZ i tym samym odrzucane.**

Punkty w tym kryterium Zamawiający będzie przyznawał w następujący sposób:

Oferta z najkrótszym terminem wykonania – 15 pkt,

Oferta druga pod względem terminu wykonania – 10 pkt,

Oferta trzecia pod względem terminu wykonania – 5 pkt.

Pozostałe oferty nie otrzymają punktów.

W przypadku złożenia ofert z jednakowym terminem, każda z tych ofert otrzyma taką samą liczbę punktów.

1. Oceny punktowe (w odniesieniu do każdego zadania) uzyskane w wyżej wymienionych kryteriach sumuje się, a uzyskana łączna liczba punktów stanowić będzie całkowitą ocenę punktową oferty (O). Łączna ocena punktowa liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:

**O = C+ T**

Oferta, która uzyska największą ilość punktów „O” liczona wg powyższego wzoru, zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

**5.3** Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

* odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129);
* odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia;
* została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

**VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

**VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

**7.1**.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4 niniejszych SWZ - należy złożyć do dnia: **25.02.2022r. do godz. 10.00 w:**

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Zamówień Publicznych i Umów, III piętro, pok. nr 303

Za moment złożenia oferty przyjmuje się moment otrzymania oferty przez Zamawiającego.

* 1. Oferta złożona po terminie wyżej określonym - zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.

**VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**8.1** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert.

**8.2** Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

**8.3** Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

**8.4** Do kontaktu z wykonawcami upoważniona jest:

p. Magdalena Klinicka –Wydział Zamówień Publicznych i Umów - strona formalno-prawna - tel.: 58 721-29-29, wew. 4141 (dni robocze - w godzinach: 8:00- 14:00), e-mail: przetargi@skm.pkp.pl.

**IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

**9.1** Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu: **25.02.2022 r. o godz. 11:00 w**:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

III piętro, pok. nr 303

**9.2** Otwarcie ofert jest jawne.

**9.3** Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni.

**X.MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ZŁOŻONYCH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU**

**10.1** Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostaną udostępnione przez Zamawiającego w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Zamówień Publicznych i Umów, III piętro, pok. nr 303

od dnia: **25.02. 2022r. godz. 12:00**

**10.2** Oferty (wraz z dokumentacją - w zakresie wskazanym w Prawie zamówień publicznych) będą dostępne w miejscu wskazanym w pkt 10.1 w dni robocze od godz. 10:00 – 12:00.

**XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY**

**11.1.** Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu wskazanego w pkt 11.6 można wnieść protest do Zamawiającego.

**11.2.** Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

**11.3.** Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia Specyfikacji Warunków Zamówienia przez Zamawiającego.

**11.4.** W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

**11.5.** Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

**11.6.** Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie § 63 ust.6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**11.7.** Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

**XII. FORMALNOŚCI, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.**

Wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.

**XIII. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH INNEGO PODMIOTU**

14.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 2.5 ppkt 5 SWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w § 13 ust.1 Regulaminu. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie o którym mowa powyżej lub inny równoważny dokument określał w szczególności:

1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

**Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.**

14.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.5.

14.3 Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 2.5. SWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych Wykonawca polega.

14.4 Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części  
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące  
podwykonawców.

**XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że w stosunku do Wykonawców będących osobami fizycznymi, jak również w stosunku do osób fizycznych reprezentujących Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jak także w stosunku do wszelkich osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca podaje w ofercie lub jej załącznikach- zwanymi dalej łącznie ”osobami fizycznymi”:

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.: [daneosobowe@skm.pkp.pl](mailto:daneosobowe@skm.pkp.pl), tel. 58 721 29 69.
3. Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c w/w Rozporządzenia w związku z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie §6 ust. 1 w związku z §25 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień podprogowych sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129).
4. Odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o §25 oraz §50 ust. 3 ww. Regulaminu.
5. Dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z §51 ust. 1 i 2 Regulaminu wskazanego w ust. 3 przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia , a w przypadku zamówień finansowanych z funduszy unijnych- przez okres wskazany w Umowie o dofinansowanie lub dokumentach właściwych dla danego programu operacyjnego, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych jest wymogiem umownym niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Dane osobowe osób fizycznych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.
8. Osoby fizyczne posiadają następujące prawa:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych,
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
12. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
13. Osobom fizycznym nie przysługuje:
14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Zamawiający wskazuje, ż obowiązek informacyjny określony przepisami RODO wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofercie. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
18. Wykonawca zobowiązany jest poinformować osoby fizyczne o treści niniejszego Rozdziału SWZ.

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 1**  **FORMULARZ OFERTY** |

.............................................., dnia .................................

*/ miejscowość/*

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /

znak: SKMMU.086.2.22

**I. DANE WYKONAWCY**

1.1 Pełna nazwa ........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.2 Adres ..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.3 Numer telefonu ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.4 NIP:.................................................................REGON:............................................................

1.5 strona internetowa ………………………., adres poczty elektronicznej………….……………….

**II. PRZEDMIOT OFERTY**

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na **Remont sieci ciepłowniczej na stacji Gdynia Cisowa Postojowa:**

**Zadanie 1: Poprawa staniu izolacji przyłącza ciepłowniczego od komory K3 do ob. A16 i A17 w Gdyni Cisowej Postojowej;**

**Zadanie 2: Modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej w budynku C3**

dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.2.22.

**III.**

**Zadanie 1**

**CENA OFERTY brutto\*:** ..................................................................................................

(słownie: ........................................................................................................................................)

**Cena oferty netto** :………................................................................................................

(słownie: ..................................................................................................................),

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ……………………..

(termin wykonania nie może przekroczyć terminu wskazanego w rozdz. 3.2 niniejszej SWZ; w przypadku zaoferowania terminu dłuższego, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z treści SWZ).

**Zadanie 2**

**CENA OFERTY brutto\*:** ..................................................................................................

(słownie: ....................................................................................................................)

**Cena oferty netto** :………................................................................................................

(słownie:.................................................................................................................................),

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ……………………..

(termin wykonania nie może przekroczyć terminu wskazanego w rozdz. 3.2 niniejszej SWZ; w przypadku zaoferowania terminu dłuższego, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z treści SWZ).

**\*- cena oferty brutto musi obejmować wszystkie elementy wskazane w pkt 4.2 niniejszej SWZ**

**IV. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY**

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający będzie dokonywał płatności:

.........................................................................................................................................................

**V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** – 60 dni od upływu terminu składania ofert.

**VI. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, formularzem oferty, załącznikami, wzorem Umowy (stanowiącym załącznik numer 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia) i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wybrania przedstawionej oferty, do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki płatności wskazane w SWZ i wzorze Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.
5. Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z rozdziałem drugim ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, że może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
7. Całość zamówienia zamierza wykonać samodzielnie \*

Następujące części zamówienia zamierzam zlecić podwykonawcom \*

|  |  |
| --- | --- |
| **Wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy** | **Nazwa**  **podwykonawcy** |
|  |  |
|  |  |

1. Wykonawca oświadcza, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Wykonawca oświadcza, że Ofertę niniejszą składa na . . . . . . kolejno ponumerowanych stronach.
3. Do niniejszej oferty Wykonawca załącza wymagane w SWZ dokumenty:
4. .........................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………

..........................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy**/**

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 2**  **WZÓR UMOWY** |

**UMOWA NR SKM- … /22**

**ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: SKMMU.086.2.22**

w dniu …………….. 2022 roku w Gdyni pomiędzy :

1/ **PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.** z siedzibą w 81-002 Gdynia, ul. Morska 350 A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 168 389 000,00 zł, nr rejestru BDO: 000124414 reprezentowaną przez:

………………………………………………

………………………………………………

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a:

2/ **…** z siedzibą w …, ul. …, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy …, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …, NIP …, Regon …, Kapitał Zakładowy … zł reprezentowaną przez:

..................................................... – ................................................

..................................................... – ..............................................

zwaną dalej WYKONAWCĄ lub zwanymi dalej łącznie STRONAMI,

- o następującej treści

**§1**

ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonaniaprace polegające nawykonaniu **remontu sieci ciepłowniczej na stacji Gdynia Cisowa Postojowa,**

**Zadanie 1: Poprawa staniu izolacji przyłącza ciepłowniczego od komory K3 do ob. A16 i A17 w Gdyni Cisowej Postojowej;**

**Zadanie 2: Modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej w budynku C3\*.**

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy .

\* do każdego z zadań zostanie zawarta osobna umowa

**§2**

Termin realizacji przedmiotu Umowy: **…………………………..**

**§3**

1. Za prawidłowe, zgodne z Umową wykonanie całości przedmiotu Umowy STRONY ustalają wynagrodzenie ryczałtowe WYKONAWCY w wysokości **… zł netto (słownie: … zł, …/100).** Do podanych wartości wynagrodzenia doliczony zostanienależny podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującym prawem zgodnie z Ofertą WYKONAWCY stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty towarzyszące pośrednio lub bezpośrednio wykonaniu Umowy. Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego.
2. Do wykonania przedmiotu Umowy użyte zostaną fabrycznie nowe materiały własne WYKONAWCY. Koszt tych materiałów wchodzi w skład wynagrodzenia wskazanego w ust.1.
3. STRONY ustalają, że wynagrodzenie WYKONAWCY będzie płatne wyłącznie na rachunek WYKONAWCY wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatkach od towarów i usług i tylko taki rachunek do płatności może zostać wskazany w wystawionej ZAMAWIAJĄCEMU fakturze – przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a ww. Ustawy. Faktura wskazująca inny numer rachunku bankowego do płatności, jako wystawiona niezgodnie z Umową zostanie WYKONAWCY zwrócona bez księgowania, a ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wstrzymania z płatnością do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. STRONY postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY, o którym mowa w ust. 3 w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury.
5. WYKONAWCA po zakończeniu robót wystawi fakturę na podstawie protokołu technicznego odbioru bez wad i usterek. Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
7. Uchybienie terminu zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO uprawnia WYKONAWCĘ do naliczenia odsetek wynikających z ustawy.
8. STRONY ustalają, że w razie braku terminowego spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy przez którąkolwiek ze STRON - druga STRONA może wystosować wezwanie do zapłaty należności również w formie elektronicznej na adres e-mail.
9. Płatność należności z tytułu realizacji niniejszej Umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………………...
10. WYKONAWCA wyraża zgodę na wystawianie ZAMAWIAJĄCEMU faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami)
11. E-faktury, korekty e-faktur, duplikaty e- faktur będą wystawiane i przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) w formie PDF (portable document format) zapewniając autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej (art.106m ust. 1 Ustawy o VAT) z następujących adresów: z adresu ………………………. : na adres SKM : [faktura@skm.pkp.pl](mailto:faktura@skm.pkp.pl) z adresu SKM: e.faktura@skm.pkp.pl na adres : ………………………………………………

**§4**

1. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.
2. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje indeksacji cen.

**§5**

1. Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:
2. przekazanie WYKONAWCY terenu prac w obustronnie uzgodnionym terminie,
3. dokonanie odbioru wykonanych prac w terminie, o którym mowa w §8 ust. 2 Umowy,
4. bezpłatne przekazanie informacji o zagrożeniach występujących na obszarze kolejowym PKP SKM pracowników WYKONAWCY (szkolenie BHP),

4) bezpłatne umożliwienie wjazdu na teren kolejowy zamknięty Gdynia Cisowa Postojowa.

2. ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstępu na teren placu, na którym będą prowadzone prace, w każdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana jest przez WYKONAWCĘ umowa.

3. ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądań od WYKONAWCY usunięcia z plac każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w wykonaniu prac.

4. Do obowiązków WYKONAWCY należy:

1. protokolarne przejście terenu, na którym prowadzone będą prac i rozpoczęcie prac w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty protokolarnego przekazania placu przez ZAMAWIAJĄCEGO,
2. wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami,
3. odpowiednie zabezpieczenie terenu prac, uwzględniając specyfikę terenu otaczającego, czynnego miejsca pracy (w tym w budynku C-3 oraz na hali napraw C-4) jak również zapewnienie możliwie ciągłości poruszania się po drodze wewnątrzzakładowej na terenie Gdynia Cisowa Postojowa,
4. zapewnienie należytej jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie, określonych w Art.10 Prawa budowlanego i ilości robót oraz materiałów mając na względzie profesjonalny charakter działalności gospodarczej WYKONAWCY,
5. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,
6. przedstawienie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót przed rozpoczęciem prac do akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO,
7. przedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU listy pracowników prowadzących prace na terenie Gdynia Cisowa Postojowa,
8. WYKONAWCA jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania prac w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska i odpadach, materiały na własny koszt WYKONAWCA zutylizuje i wywiezie poza teren ZAMAWIAJĄCEGO;
9. terminowe wykonanie prac stanowiących przedmiot Umowy;
10. wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,
11. doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu prac po ich zakończeniu;
12. przedkładanie do ZAMAWIAJĄCEGO kart materiałowych elementów i materiałów przed wbudowaniem do akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO, stanowiących zgodę na wbudowanie materiału,
13. informowania ZAMAWIAJĄCEGO w firmie pisemnej na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia,
14. Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu zdemontowany złom.
15. Wykonawca w obecności Zamawiającego dokona weryfikacji stanu technicznego zdemontowanych płyt betonowych z kanału ciepłowniczego. Całe płyty, bez żadnych oznak uszkodzenia (pęknięcia, ukruszenia) zostaną przekazane Zamawiającemu i złożone w wyznaczonym przez niego miejscu. Wszystkie pozostałe płyty zostaną zutylizowane przez Wykonawcę na własny koszt
16. utrzymanie ładu i porządku na terenie prowadzonych prac oraz w obrębie budynku C-3, hali C-4 oraz na terenie Gdynia Cisowa Postojowa;
17. Przed odbiorem końcowym dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji z wykonanego zadania zawierającej miedzy innymi: atesty i certyfikaty zabudowanych elementów i używanych materiałów, pełnej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych prac itp.

5. Zmiana harmonogramu wskazanego w ust. 4 pkt 6 może nastąpić tylko za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, pod rygorem nieważności, wyrażoną na pisemny wniosek WYKONAWCY.

6. WYKONAWCA oświadcza, że prace związane z realizacją Umowy będą wykonywać pracownicy posiadający stosowne uprawnienia budowlane, przeszkoleni oraz dopuszczeni do pracy na obszarze kolejowym. WYKONAWCA zobowiązuje się, na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów poświadczających uprawnienia, o których mowa powyżej. WYKONAWCA przyjmuje do wiadomości, że prace będą prowadzone w rejonie czynnych torów kolejowych w obrębie budynku.

7. WYKONAWCA, od protokolarnego przejęcia terenu prac do chwili jego oddania, ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody i inne negatywne następstwa prowadzonych prac wynikłe na tym terenie.

8. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową za skutki i następstwa awarii powstałych w trakcie prac, w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, spowodowanych niewłaściwą jakością wykonywanych prac, w tym za zastosowanie niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) i niewłaściwych technologii oraz niezwłocznie usunie awarie instalacji, które spowodował.

9. WYKONAWCA przekaże dokumentację po zakończeniu prowadzenia prac zawierającą certyfikaty i atesty wszystkich wbudowanych i użytych materiałów zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO wraz z dokumentacją powykonawczą.

10. Dotyczy zadania nr 1- **Wykonawca po realizacji prac wykona mapę geodezyjną z wykonanymi pomiarami wymienionej sieci ciepłowniczej. Jeden egzemplarz złoży w PKP KODGiK Gdańsk a drugi egzemplarz z potwierdzeniem wpływu do PKP dołączy do dokumentacji powykonawczej.**

10. WYKONAWCA zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzi oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, jakości wykonywanych robót.

11. W razie podejrzeń co do wadliwego wykonania robót – badania w tym zakresie będą realizowane przez WYKONAWCĘ na własny koszt

**§6**

1. Przedstawicielem ze strony ZAMAWIAJĄCEGO w ramach realizacji niniejszej Umowy jest p Tomasz Kosiński, tel. 602-381-278, email: tkosinski@skm.pkp.pl
2. Przedstawicielem ze strony WYKONAWCY w ramach realizacji niniejszej Umowy jest p. ………………………………, tel. ………………………, email: …………………………………

**§7**

1. WYKONAWCA zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu prac wyłącznie w przypadkach:
2. niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO warunków Umowy mających wpływ na termin wykonania prac,
3. ewentualnego zlecenia przez ZAMAWIAJĄCEGO robót dodatkowych lub zamiennych w trakcie wykonania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy, mających wpływ na realizacje usługi i niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.
4. Udokumentowania opóźnień spowodowanych dostawami materiałów niezbędnych do wykonania zadania po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Zamawiającego
   1. Ustalenie nowego terminu wykonania prac wymaga sporządzenia stosownego aneksu do Umowy.

**§8**

1. WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru pisemnie, najpóźniej do upływu terminu wskazanego w §2. Termin ten uważać się będzie za zachowany, jeżeli ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru przedmiotu Umowy. Strony dopuszczają odbiory częściowe na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego.
2. W ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ o gotowości do odbioru ZAMAWIAJĄCY wyznaczy jego termin i rozpocznie odbiór.
3. Jeśli w czasie czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia:
4. gdy wady nie nadają się do usunięcia: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem ZAMAWIAJĄCEGO – może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,
5. jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, które będą obciążać w całości WYKONAWCĘ,
6. gdy wady nadają się do usunięcia, WYKONAWCA wymieni wadliwy element w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO wady.
7. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych wad – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
8. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad oraz zgłosi gotowość do ponownego odbioru.

**§9**

STRONY na podstawie art. 483 §1 Kodeksu cywilnego i 473 §1 Kodeksu cywilnego, ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach - o ile nie będzie to wynikało z działania siły wyższej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

1. za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w §3 ust. 1 Umowy,
2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w §2, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,
3. w przypadku wad jakościowych zrealizowanych robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady.

Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 50% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy. W przypadku gdy wysokość szkody przewyższy wysokość naliczonych kar – Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego naliczone kary według zasad ogólnych prawa cywilnego.

**§10**

1. WYKONAWCAudziela ZAMAWIAJĄCEMU 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy gwarancji na zastosowane materiały i na wykonane roboty. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie STRONY protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez wad i usterek i przekazania go do eksploatacji.
2. W razie wystąpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin ich usunięcia. WYKONAWCA zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.
3. W razie niespełnienia warunku określonego w ust.2, ZAMAWIAJĄCY, po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu WYKONAWCY, spowoduje usunięcie wad i usterek na koszt WYKONAWCY, zachowując prawa wynikające z gwarancji.
4. Czas wyłączenia z eksploatacji, spowodowany wystąpieniem uszkodzeń w okresie gwarancji po naprawie, przedłuża stosownie okres gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ na wykonaną naprawę.
5. Termin gwarancji wskazany w ust. 1 uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem ZAMAWIAJĄCY zgłosi wadę WYKONAWCY.
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

**§11**

1. Zgodnie z art. 13,14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) STRONY informują, że są Administratorami danych osobowych osób reprezentujących STRONY niniejszej Umowy oraz osób wskazanych w § 6 Umowy. Dane kontaktowe do Administratorów:
   1. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia, mail skm@skm.pkp.pl;
   2. ……………………………………………………………………………………………………
2. Administratorzy wyznaczyli Inspektorów ochrony danych z którymi można się skontaktować odpowiednio:
   1. pisząc na adres e-mail: [daneosobowe@skm.pkp.pl](mailto:daneosobowe@skm.pkp.pl) lub telefonicznie: 58 721 29 69;
   2. pisząc na adres e- mail:………………….. lub telefonicznie:…………………………..
3. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o niniejszą Umowę przetwarzane będą w celu jej zawarcia i realizacji, na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO wobec osób reprezentujących STRONY,
   2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO wobec osób, których STRONY wyznaczyły do realizacji zapisów niniejszej Umowy;
   3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) dotyczy, realizacji zapisów Umowy oraz możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z niezrealizowaniem zapisów niniejszej Umowy.
4. Administratorzy informują, że dane osobowe udostępniane będą innym podmiotom z którymi zawarto Umowy powierzenia, państwowym służbom kontrolnym, kancelarii prawnej obsługującej administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z Umowy lub terminów przekazania dokumentacji do Archiwum, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Osoby wskazane w ust. 1 mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Osoby wskazane w ust. 1 mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w/w Rozporządzenia - https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.
9. Podanie danych osobowych wskazanych w jest warunkiem umownym zawarcia niniejszej Umowy i jej realizacji.
10. STRONY mają obowiązek poinformowania osób wskazanych w ust. 1 o treści niniejszego paragrafu.

**§12**

* 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Prawa polskiego, a w szczególności Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
  2. WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, pod rygorem nieważności, przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
  3. ZAMAWIAJĄCY zgodnie z art. 4c Ustawy z dn. 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 5 i 6 ww. Ustawy.

1. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd Powszechny dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON Umowy.

7. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia w tym projekt wykonawczy, przedmiar robót, STWiORB - Załącznik nr 1,

2) Oferta złożona przez WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym - znak: SKMMU.086.2.22

3) Protokół technicznego odbioru – Załącznik nr 3,

4) Specyfikacja Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego - znak: SKMMU.086.2.22.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄC**Y

Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO

spisany w dniu ................................. 2022 r.

1. Zamawiający PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Nr zamówienia …………………………………………

1. Przedmiotem odbioru (umowy) jest:

...........................................................................................................................................................

1. Wykonawca ………………………………………………………………
2. Roboty rozpoczęto dnia ……………….. zakończono dnia ………………..
3. Komisja odbioru w składzie:

Zamawiającego w składzie:

* + 1. ………………………. b) ……………………….

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy:

* 1. ………………………. b) ……………………….

1. Komisja w składzie jw. po dokonaniu oględzin wykonanego remontu stwierdza, że roboty wykonane zostały zgodnie (niezgodnie) z zamówieniem, bez usterek (z usterkami). Po zapoznaniu się ze zrealizowanym zakresem robót Komisja uważa odbiór końcowy za dokonany i tym samym obiekt zdatny do użytkowania.
2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki do dnia …………..
3. Uwagi Zamawiającego……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Na tym odbiór został zakończony, co członkowie Komisji stwierdzają przez podpisanie niniejszego protokołu.
5. Niniejszy protokół jest podstawą do wystawienia faktury za wykonanie prace w wysokości ……………………. zł netto.
6. SKŁAD KOMISJI:

I. Zamawiający: II. Wykonawca:

a) …………………………….. a) ………………………………….

b) ……………………………. b) ………………………………….

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 3**  **OŚWIADCZENIE** |

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w §11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…..........................................., dnia …..............................

*/ miejscowość/*

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /

znak: SKMMU.086.2.22.

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z paragrafem 13 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 Regulaminu.

….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

**ZAŁĄCZNIK NUMER 4**

**DOŚWIADCZENIE – zadanie 1**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu sieci ciepłowniczej na stacji Gdynia Cisowa Postojowa, Zadanie 1: Poprawa staniu izolacji przyłącza ciepłowniczego od komory K3 do ob. A16 i A17 w Gdyni Cisowej Postojowej;– znak: SKMMU.086.2.22, oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert następujące zamówienia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i adres Zamawiającego** | **Przedmiot zamówienia**  **(zgodnie z pkt 2.5 ppkt 5 SWZ)** | **Wartość zamówienia w zł netto** | **Czas realizacji** | |
| **początek** | **koniec** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Uwaga**: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia **dokumentów potwierdzających należyte wykonanie** wyszczególnionych w tabeli zamówień.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_. \_\_.2022 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

**ZAŁĄCZNIK NUMER 4a**

**DOŚWIADCZENIE – zadanie 2**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu sieci ciepłowniczej na stacji Gdynia Cisowa Postojowa, Zadanie 2: Modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej w budynku C3 – znak: SKMMU.086.2.22, oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert następujące zamówienia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i adres Zamawiającego** | **Przedmiot zamówienia**  **(zgodnie z pkt 2.5 ppkt 5 SWZ)** | **Wartość zamówienia w zł netto** | **Czas realizacji** | |
| **początek** | **koniec** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Uwaga**: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia **dokumentów potwierdzających należyte wykonanie** wyszczególnionych w tabeli zamówień.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_. \_\_.2022 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 5**  **OŚWIADCZENIE O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB 14 RODO** |

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[2]](#footnote-2).

….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1). [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa Oświadczenia. [↑](#footnote-ref-2)