## str tyt_PRB
MATERIAŁY PRZETARGOWE
Nazwa opracowania:
TOM II - PRZEDMIAR ROBÓT
4726-MP-II-PR-MST-03
Etap:
ETAP A - Modernizacja peronu
Przedsięwzięcie:
Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo
Inwestor:
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
81-002 Gdynia, ul. Morska 350A
Jednostka opracowująca:
Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:
(klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień):
Dział | 45 | 45000000-7 | Roboty budowlane
Grupa | 45.1 | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa | 45.11 | 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne
Grupa | 45.2 | 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasa | 45.22 | 45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane
Klasa | 45.221 | 45221000-2 | Roboty budowlane w zakresie budowy mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnych
Klasa | 45.23 | 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
Data opracowania:
Gdańsk, 13 sierpień 2020 r

## PRB
PRZEDMIAR ROBÓT Prace w ramach inwestycji: "Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo" Etap A - Modernizacja peronu Obiekty inżynieryjne - przejście pod torami
Lp. | Nr STWiORB | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jed. | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1. |  |  | ROBOTY POMIAROWE
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.1.1. | ST.01.00. |  | Roboty pomiarowe | x | x
1.1.1.1. |  | cena rynkowa | - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy/modernizacji/remontu obiektu inżynierskiego w terenie równinnym | kpl. | 1
1.1.1.2. |  |  | - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu | ryczałt | 1
1.2. |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1. | ST.04.01.02. |  | Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich wraz z utylizacją: | x | x
1.2.1.1. |  | KNR 2-33 0808-02 KNR 2-33 0301-05 KNR 2-33 0301-08 KNR 2-33 0301-09 | - demontaż elementów stalowych | kg | 8166.2426
1.2.1.2. |  | KNR 2-33 0808-06 KNR 4-04 1103-04 1103-05 | - rozbiórka elementów żelbetowych | m3 | 111.24
1.2.1.3. |  | cena rynkowa | - rozbiórka istniejącego odwodnieia | m | 21
1.2.1.4. |  | KNR 4-04 0504-03 KNR 4-04 1103-04 1103-05 | - rozbiórka posadzki w przejściu i na schodach | m3 | 13.2912
1.2.1.5. |  | cena rynkowa | - rozbiórka elementów drewnianych (poręcze) | kg | 46.5696
1.3. |  |  | FUNDAMENTOWANIE
1.3.1. | ST.04.11.01. |  | Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem | x | x
1.3.1.1. |  | BCD II kw 2020 poz 97 str 24 KNR 2-01 0305-02 0214-04 | - wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III wraz z zabezpieczeniem stateczności ścian, z ewentualnymi wykopami ręcznymi, wraz z wywozem i utylizacją | m3 | 924.0796
1.3.2. | ST.04.11.04. |  | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem | x | x
1.3.2.1. |  | KNR 2-01 0503-02 KNR 2-01 0503-02 | - zasypanie wnęki za ścianami (odtworzenie nasypu) wraz z zagęszczeniem do Is=1,0÷1,03 | m3 | 743.9422
1.3.2.2. |  | KNR 2-01 0229-02 KNR 2-01 0503-02 KNR 2-01 0503-02 | - formowanie zasypki strefy przejściowej wraz z zagęszczeniem do Is=1,0÷1,03 - gruntem (Ps, Pr, Po) | m3 | 248.82
1.3.3. | ST.04.11.11 |  | Strefa przejściowa | x | x
1.3.3.1. |  | BCD II kw 2020 poz 258 str 75 | - wkonanie stref przejściowych na dojazdach do obiektu | m3 | 469
1.4. |  |  | ZBROJENIE
|  |  | Zbrojenie betonu stalą klasy A-I, A-II, A-III | x | x
1.4.1. |  |  | - wykonanie i montaż zbrojenia elementów obiektu stalą klasy A-I | x | x
1.4.1.1. |  | KNR 2-33 0717-05 | - warstwy ochronnej na izolacji | kg | 354.42
1.4.2. | ST.04.12.01 |  | - wykonanie i montaż zbrojenia elementów obiektu stalą klasy A-IIIN | x | x
1.4.2.2. |  | KNR 2-33 0404-03 KNR 2-33 0405-03 | - szyb windowy | kg | 4286
1.4.2.3. |  |  | - schody | kg | 13187
1.4.2.4. |  | KNR 2-33 0404-03 KNR 2-33 0405-03 | -konstrukcja przejścia (po usunieciu otworu po windzie) | kg | 310
1.4.2.5. |  | KNR 2-33 0404-03 KNR 2-33 0405-03 | -konstrukcja ścianki peronowej | kg | 387
1.5. |  |  | BETON
1.5.1. | ST.04.13.03. |  | Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm | x | x
1.5.1.1. |  | KNR 2-02 0207-04 0207-07 | - wykonanie szyb windowego z betonu B30/37 | m3 | 32.28
1.5.2. | ST.04.13.00. |  | Beton ustroju niosącego w elementach o grubości < 60 cm | x | x
1.5.2.1. |  | KNR 2-33 0402-01 KNR 2-33 0409-01 | - wykonanie płyty ustroju nośnego z betonu klasy B45 (C35/45) w deskowaniu | m3 | 6.0249
1.5.2.2. |  |  | - wykonanie warstwy ochronnej na izolacji, zbrojonej siatką\ z betonu klasy B25 (C20/25) w deskowaniu | m3 | 3.6828
1.5.2.3. |  | KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 | - podbudowa pod posadzkę C20/25 -podbudowa posadzkę oraz na schodach | m3 | 7.418
1.5.2.4. |  | KNR 2-33 0402-01 KNR 2-33 0409-01 | - wykonanie ścianki peronowej z betonu klasy B35 (C30/37) w deskowaniu | m3 | 2.83
1.5.3. | ST.04.13.07 |  | Beton schodów (dotyczy schodów wykonywanych „na mokro”) | x | x
1.5.3.1. |  | KNR 2-02 0218-02 0218-06 | - wykonanie schodów monolitycznych z betonu klasy B35 (C30/37) w deskowaniu | m3 | 80.7
1.5.4. | ST.04.13.22. |  | Beton klasy poniżej C20/25 (B25) bez deskowania | x | x
1.5.4.1. |  | KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 | - ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy B15 (C12/15) pod schody i szyb windowy | m3 | 19.692
1.6. |  |  | IZOLACJE
1.6.1. | ST.04.15.02. |  | Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" | x | x
1.6.1.1. |  | KNR 2-33 0713-03 KNR 2-33 0713-07 | - wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni podziemnych betonu - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem | m2 | 298.735
1.6.2. | ST.04.15.26. |  | Izolacja na bazie żywic poliuretanowych i epoksydowych | x | x
1.6.2.1. |  | BCD II kw poz 243 str 74 KNR AT-33 0403-01 KNR AT-33 0403-01 | - wykonanie izolacji pionowej i poziomej wewnętrznych powierzchni podziemnych betonu przejścia oraz zewnętrznej górnej powierzchni rygla materiałem na bazie żywic epoksydowych i poliuretanowych o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej niewymagająca stosowania warstwy ochronnej | m2 | 278.7884
1.6.3. | ST.04.15.32. |  | Izolacja przeciwwodna membranowa | x | x
1.6.3.1. |  | KNR 2-33 0716-02 | - wykonanie izolacji na betonie wyrównawczym pod schodami - poprzez przyklejenie kompoytów z wytłoczonej membrany poliolefinowej (FPO) | m2 | 106.392
1.7. |  |  | URZĄDZENIA DYLATACYJNE
1.7.1. | ST.04.18.21. |  | Dylatacja - wypełnienie przerw | x | x
1.7.1.1. |  | BCD II kw 2020 poz 216 str 72 | -Ułożenie dylatacji systemowej ramy żelbetowej ( dylatacje między projektowanymi elementami) | m | 70.9
1.7.1.2. |  | BCD II kw 2020 poz 216 str 72 | -Wymiana istniejącej dylatacji na nową | m | 13.6
1.8. |  |  | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
1.8.1. | ST.04.19.04 |  | Poręcze na obiektach mostowych | x | x
1.8.1.1. |  | KNR 2-02 1209-02 KNR 2-13 1009-02 | - montaż poręczy stalowej na obiekcie inżynierskim - poręcz na dwóch poziomach 75 i 90cm montowana do ściany konstrukcji schodów | m | 14.3
1.9. |  |  | INNE ROBOTY MOSTOWE
1.9.1. | ST.04.20.08. |  | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych | x | x
1.9.1.1 |  | BRZ II kw 2020 poz 962 str 59 BCD II kw 2020 poz 281 str 77 | - oczyszczenie i przygotowanie istniejącej powierzchni pod malowanie, tynkowanie | m2 | 190.44
1.9.1.2 |  | BRZ II kw 2020 poz 962 str 59 BCD II kw 2020 poz 281 str 77 | - oczyszczenie i przygotowanie nowej powierzchni pod malowanie, tynkowanie | m2 | 122.19
1.9.1.3 |  | BRZ II kw 2020 poz 962 str 59 BCD II kw 2020 poz 281 str 77 | - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych oraz powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni ustroju nośnego - materiałem o minimalnej zdolności pokrywania zarysowań | m2 | 140.95
1.9.2. | ST.04.20.15. |  | Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego | x | x
1.9.2.1 |  | BRZ II kw 2020 poz 1644 str 89 https://pomiar24.pl/produkty/punkty-pomiarowe/repery | - montaż (ustawienie) reperów stałych na gruncie | szt. | 1
1.9.2.2 |  | BCD II kw 2020 poz 1644 str 89 https://pomiar24.pl/produkty/punkty-pomiarowe/repery | - montaż (założenie) reperów na konstrukcji wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi | szt. | 2
1.9.3. | ST.04.20.32. |  | Płytki granitowe z przygotowaniem podłoża | x | x
1.9.3.1 |  | KNR 2-02 1101-02 KNR 2-02 1118-10 | - wykonanie posadzki części przelotowej i schodów z płyt granitowych o gr. 4cm | m2 | 249.76
1.9.3.2 |  | KNR 2-02 1101-02 KNR 2-02 1118-11 | - wykonanie rynienek dla rowerów granitowych o gr. 4cm | m2 | 1.53

## str tyt_KI
MATERIAŁY PRZETARGOWE
Nazwa opracowania:
TOM III - KOSZTORYS INWESTORSKI
4726-MP-III-KI-MST-03
Etap:
ETAP A - Modernizacja peronu
Przedsięwzięcie:
Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo
Inwestor:
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
81-002 Gdynia, ul. Morska 350A
Jednostka opracowująca:
Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:
(klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień):
Dział | 45 | 45000000-7 | Roboty budowlane
Grupa | 45.1 | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa | 45.11 | 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne
Grupa | 45.2 | 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasa | 45.22 | 45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane
Klasa | 45.221 | 45221000-2 | Roboty budowlane w zakresie budowy mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnych
Klasa | 45.23 | 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
Data opracowania:
Gdańsk, 13 sierpień 2020 r

## KI
KOSZTORYS INWESTORSKI Prace w ramach inwestycji: "Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo" Etap A - Modernizacja peronu Obiekty inżynieryjne - przejście pod torami
Lp. | Nr STWiORB | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | CENA | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1. |  |  | ROBOTY POMIAROWE
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.1.1. | ST.01.00. |  | Roboty pomiarowe | x | x | x | x
1.1.1.1. |  | cena rynkowa | - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy/modernizacji/remontu obiektu inżynierskiego w terenie równinnym | kpl. | 1 | 1700 | 1700
1.1.1.2. |  |  | - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu | ryczałt | 1 | 900 | 900
RAZEM ROBOTY POMIAROWE | [6 empty] | 2600
1.2. |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1. | ST.04.01.02. |  | Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich wraz z utylizacją: | x | x | x | x
1.2.1.1. |  | KNR 2-33 0808-02 KNR 2-33 0301-05 KNR 2-33 0301-08 KNR 2-33 0301-09 | - demontaż elementów stalowych | kg | 8166.2426 | 1.32 | 10779.4402
1.2.1.2. |  | KNR 2-33 0808-06 KNR 4-04 1103-04 1103-05 | - rozbiórka elementów żelbetowych | m3 | 111.24 | 1041.05 | 115806.402
1.2.1.3. |  | cena rynkowa | - rozbiórka istniejącego odwodnieia | m | 21 | 44.75 | 939.75
1.2.1.4. |  | KNR 4-04 0504-03 KNR 4-04 1103-04 1103-05 | - rozbiórka posadzki w przejściu i na schodach | m3 | 13.2912 | 56.93 | 756.668
1.2.1.5. |  | cena rynkowa | - rozbiórka elementów drewnianych (poręcze) | kg | 46.5696 | 2.6 | 121.081
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | [6 empty] | 128403.3412
1.3. |  |  | FUNDAMENTOWANIE
1.3.1. | ST.04.11.01. |  | Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem | x | x | x | x
1.3.1.1. |  | BCD II kw 2020 poz 97 str 24 KNR 2-01 0305-02 0214-04 | - wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III wraz z zabezpieczeniem stateczności ścian, z ewentualnymi wykopami ręcznymi, wraz z wywozem i utylizacją | m3 | 924.0796 | 523.38 | 483644.7653
1.3.2. | ST.04.11.04. |  | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem | x | x | x | x
1.3.2.1. |  | KNR 2-01 0503-02 KNR 2-01 0503-02 | - zasypanie wnęki za ścianami (odtworzenie nasypu) wraz z zagęszczeniem do Is=1,0÷1,03 | m3 | 743.9422 | 79 | 58771.4346
1.3.2.2. |  | KNR 2-01 0229-02 KNR 2-01 0503-02 KNR 2-01 0503-02 | - formowanie zasypki strefy przejściowej wraz z zagęszczeniem do Is=1,0÷1,03 - gruntem (Ps, Pr, Po) | m3 | 248.82 | 70.56 | 17556.7392
1.3.3. | ST.04.11.11 |  | Strefa przejściowa | x | x | x | x
1.3.3.1. |  | BCD II kw 2020 poz 258 str 75 | - wkonanie stref przejściowych na dojazdach do obiektu | m3 | 469 | 561.3 | 263249.7
RAZEM FUNDAMENTOWANIE | [6 empty] | 823222.6391
1.4. |  |  | ZBROJENIE
|  |  | Zbrojenie betonu stalą klasy A-I, A-II, A-III | x | x | x | x
1.4.1. |  |  | - wykonanie i montaż zbrojenia elementów obiektu stalą klasy A-I | x | x | x | x
1.4.1.1. |  | KNR 2-33 0717-05 | - warstwy ochronnej na izolacji | kg | 354.42 | 5.6 | 1984.752
1.4.2. | ST.04.12.01 |  | - wykonanie i montaż zbrojenia elementów obiektu stalą klasy A-IIIN | x | x | x | x
1.4.2.2. |  | KNR 2-33 0404-03 KNR 2-33 0405-03 | - szyb windowy | kg | 4286 | 13.45 | 57646.7
1.4.2.3. |  |  | - schody | kg | 13187 | 13.45 | 177365.15
1.4.2.4. |  | KNR 2-33 0404-03 KNR 2-33 0405-03 | -konstrukcja przejścia (po usunieciu otworu po windzie) | kg | 310 | 13.45 | 4169.5
1.4.2.5. |  | KNR 2-33 0404-03 KNR 2-33 0405-03 | -konstrukcja ścianki peronowej | kg | 387 | 13.45 | 5205.15
RAZEM ZBROJENIE | [6 empty] | 246371.252
1.5. |  |  | BETON
1.5.1. | ST.04.13.03. |  | Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm | x | x | x | x
1.5.1.1. |  | KNR 2-02 0207-04 0207-07 | - wykonanie szyb windowego z betonu B30/37 | m3 | 32.28 | 1306.56 | 42175.7568
1.5.2. | ST.04.13.00. |  | Beton ustroju niosącego w elementach o grubości < 60 cm | x | x | x | x
1.5.2.1. |  | KNR 2-33 0402-01 KNR 2-33 0409-01 | - wykonanie płyty ustroju nośnego z betonu klasy B45 (C35/45) w deskowaniu | m3 | 6.0249 | 1166.79 | 7029.7931
1.5.2.2. |  | KNR 2-33 0717-05 KNR 2-33 0717-04 | - wykonanie warstwy ochronnej na izolacji, zbrojonej siatką\ z betonu klasy B25 (C20/25) w deskowaniu | m3 | 3.6828 | 58.38 | 215.0019
1.5.2.3. |  | KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 | - podbudowa pod posadzkę C20/25 -podbudowa posadzkę oraz na schodach | m3 | 7.418 | 456.26 | 3384.5184
1.5.2.4. |  | KNR 2-33 0402-01 KNR 2-33 0409-01 | - wykonanie ścianki peronowej z betonu klasy B35 (C30/37) w deskowaniu | m3 | 2.83 | 1166.79 | 3302.0157
1.5.3. | ST.04.13.07 |  | Beton schodów (dotyczy schodów wykonywanych „na mokro”) | x | x | x | x
1.5.3.1. |  | KNR 2-02 0218-02 0218-06 | - wykonanie schodów monolitycznych z betonu klasy B35 (C30/37) w deskowaniu | m3 | 80.7 | 1421.2 | 114690.84
1.5.4. | ST.04.13.22. |  | Beton klasy poniżej C20/25 (B25) bez deskowania | x | x | x | x
1.5.4.1. |  | KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 | - ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy B15 (C12/15) pod schody i szyb windowy | m3 | 19.692 | 422.87 | 8327.156
RAZEM BETON | [6 empty] | 179125.0819
1.6. |  |  | IZOLACJE
1.6.1. | ST.04.15.02. |  | Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" | x | x | x | x
1.6.1.1. |  | KNR 2-33 0713-03 KNR 2-33 0713-07 | - wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni podziemnych betonu - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem | m2 | 298.735 | 52.21 | 15596.9523
1.6.2. | ST.04.15.26. |  | Izolacja na bazie żywic poliuretanowych i epoksydowych | x | x | x | x
1.6.2.1. |  | BCD II kw poz 243 str 74 KNR AT-33 0403-01 KNR AT-33 0403-01 | - wykonanie izolacji pionowej i poziomej wewnętrznych powierzchni podziemnych betonu przejścia oraz zewnętrznej górnej powierzchni rygla materiałem na bazie żywic epoksydowych i poliuretanowych o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej niewymagająca stosowania warstwy ochronnej | m2 | 278.7884 | 168.52 | 46981.4212
1.6.3. | ST.04.15.32. |  | Izolacja przeciwwodna membranowa | x | x | x | x
1.6.3.1. |  | KNR 2-33 0716-02 | - wykonanie izolacji na betonie wyrównawczym pod schodami - poprzez przyklejenie kompoytów z wytłoczonej membrany poliolefinowej (FPO) | m2 | 106.392 | 62.42 | 6640.9886
RAZEM IZOLACJE | [6 empty] | 69219.3621
1.7. |  |  | URZĄDZENIA DYLATACYJNE
1.7.1. | ST.04.18.21. |  | Dylatacja - wypełnienie przerw | x | x | x | x
1.7.1.1. |  | BCD II kw 2020 poz 216 str 72 | -Ułożenie dylatacji systemowej ramy żelbetowej ( dylatacje między projektowanymi elementami) | m | 70.9 | 126.9 | 8997.21
1.7.1.2. |  | BCD II kw 2020 poz 216 str 72 | -Wymiana istniejącej dylatacji na nową | m | 13.6 | 126.9 | 1725.84
RAZEM URZĄDZENIA DYLATACYJNE | [6 empty] | 10723.05
1.8. |  |  | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
1.8.1. | ST.04.19.04 |  | Poręcze na obiektach mostowych | x | x | x | x
1.8.1.1. |  | KNR 2-02 1209-02 KNR 2-13 1009-02 | - montaż poręczy stalowej na obiekcie inżynierskim - poręcz na dwóch poziomach 75 i 90cm montowana do ściany konstrukcji schodów | m | 14.3 | 523.57 | 7487.051
RAZEM ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | [6 empty] | 7487.051
1.9. |  |  | INNE ROBOTY MOSTOWE
1.9.1. | ST.04.20.08. |  | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych | x | x | x | x
1.9.1.1 |  | BRZ II kw 2020 poz 962 str 59 BCD II kw 2020 poz 281 str 77 | - oczyszczenie i przygotowanie istniejącej powierzchni pod malowanie, tynkowanie | m2 | 190.44 | 85 | 16187.4
1.9.1.2 |  | BRZ II kw 2020 poz 962 str 59 BCD II kw 2020 poz 281 str 77 | - oczyszczenie i przygotowanie nowej powierzchni pod malowanie, tynkowanie | m2 | 122.19 | 39.37 | 4810.6203
1.9.1.3 |  | BRZ II kw 2020 poz 962 str 59 BCD II kw 2020 poz 281 str 77 | - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych oraz powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni ustroju nośnego - materiałem o minimalnej zdolności pokrywania zarysowań | m2 | 140.95 | 213.36 | 30073.092
1.9.2. | ST.04.20.15. |  | Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego | x | x | x | x
1.9.2.1 |  | BRZ II kw 2020 poz 1644 str 89 https://pomiar24.pl/produkty/punkty-pomiarowe/repery | - montaż (ustawienie) reperów stałych na gruncie | szt. | 1 | 243.96 | 243.96
1.9.2.2 |  | BCD II kw 2020 poz 1644 str 89 https://pomiar24.pl/produkty/punkty-pomiarowe/repery | - montaż (założenie) reperów na konstrukcji wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi | szt. | 2 | 88.67 | 177.34
1.9.3. | ST.04.20.32. |  | Płytki granitowe z przygotowaniem podłoża | x | x | x | x
1.9.3.1 |  | KNR 2-02 1101-02 KNR 2-02 1118-10 | - wykonanie posadzki części przelotowej i schodów z płyt granitowych o gr. 4cm | m2 | 249.76 | 308.08 | 76946.0608
1.9.3.2 |  | KNR 2-02 1101-02 KNR 2-02 1118-11 | - wykonanie rynienek dla rowerów granitowych o gr. 4cm | m2 | 1.53 | 308.08 | 471.3624
RAZEM INNE ROBOTY MOSTOWE | [6 empty] | 128909.8355
ŁĄCZNIE ( netto) - |  | Obiekty inżynieryjne - przejście pod torami: |  |  |  |  | 1596061.6128
VAT: | [6 empty] | 367094.1709
ŁĄCZNIE ( brutto) - |  | Obiekty inżynieryjne - przejście pod torami: |  |  |  |  | 1963155.7838

## zestawienie materiałów
Zestawienie materiałów
Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość
1. | bale iglaste obrzynane kl.III | m3 | 0 |  | 0 | 853.04 | 0
2. | balustrady stalowe | kg | 29 |  | 29 | 14.95 | 433.55
3. | belki iglaste kl.II | m3 | 0.012 |  | 0.012 | 1244.55 | 14.93
4. | beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 0.0015 |  | 0.0015 | 348.19 | 0.52
5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 2.06 |  | 2.06 | 266 | 547.96
6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 1.03 |  | 1.03 | 288.75 | 297.41
7. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) | m3 | 2.06 |  | 2.06 | 297.94 | 613.76
8. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) | m3 | 1.878 |  | 1.878 | 348.19 | 653.9
9. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45 (B-45) | m3 | 1.025 |  | 1.025 | 425.12 | 435.75
10. | chudy beton | m3 | 0.204 |  | 0.204 | 201.64 | 41.14
11. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 0.105 |  | 0.105 | 724.74 | 76.1
12. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m3 | 0.1575 |  | 0.1575 | 860.38 | 135.48
13. | drewno okrągłe na stemple budowlane | m3 | 0.017 |  | 0.017 | 358.63 | 6.09
14. | drut stalowy okrągły miękki | kg | 1.66 |  | 1.66 | 4.71 | 7.82
15. | elektrody stalowe do spawania stali węglowych | 100 szt. | 0.0013 |  | 0.0013 | 53.06 | 0.08
16. | farba emulsyjna Polinit | dm3 | 0.2891 |  | 0.2891 | 10.81 | 3.13
17. | farba olejna do gruntowania | dm3 | 0.0348 |  | 0.0348 | 20.09 | 0.7
18. | farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0.0348 |  | 0.0348 | 20.03 | 0.7
19. | grunt zasypowy | m3 | 1.02 |  | 1.02 | 40.96 | 41.78
20. | grunt zasypowy-(Ps, Pr, Po) | m3 | 1.02 |  | 1.02 | 44.52 | 45.41
21. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 7.2815 |  | 7.2815 | 7.94 | 57.82
22. | klamry ciesielskie | kg | 0.948 |  | 0.948 | 22.52 | 21.35
23. | kotwy | kg | 0.75 |  | 0.75 | 8.41 | 6.31
24. | krawędziaki iglaste kl.II | m3 | 0.0095 |  | 0.0095 | 1016.14 | 9.69
25. | kształtki z tworzyw do rur dwuściennych fi113 | szt. | 0.03 |  | 0.03 | 20.44 | 0.61
26. | piasek kwarcowy suszony do żywic 0,7-1,2 mm | m3 | 0.9112 |  | 0.9112 | 62.85 | 57.27
27. | płytki granitowe | m2 | 2.17 |  | 2.17 | 118.58 | 257.32
28. | płyty inwentaryzowane z desek | m2 | 0.69 |  | 0.69 | 13.64 | 9.41
29. | podkłady normalnotorowe sosnowe nasycone staroużyteczne | m3 | 0.0001 |  | 0.0001 | 1188.07 | 0.08
30. | prefabrykaty zbrojarskie | kg | 2 |  | 2 | 7.69 | 15.38
31. | pręty okrągłe do zbrojenia betonu | kg | 2.2 |  | 2.2 | 3.12 | 6.86
32. | primer do gruntowania | dm3 | 0.3 |  | 0.3 | 27.6 | 8.28
33. | roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 1.45 |  | 1.45 | 5.41 | 7.84
34. | Rury z tworzyw sztucznych dwuścienne perf. fi113 | m | 1.04 |  | 1.04 | 20.44 | 21.26
35. | siatka zbrojeniowa z prętów | m2 | 0.2964 |  | 0.2964 | 7.01 | 2.08
36. | ścieki prefabrykowane wraz z połączeniem z kanalizacją lub studnią przepomowni i uszczelnieniem połączeń, | m | 1 |  | 1 | 48.83 | 48.83
37. | środek antyadhezyjny | m | 0.21 |  | 0.21 | 30.56 | 6.42
38. | zaprawa cementowa M 12 | m3 | 0.0017 |  | 0.0017 | 242.01 | 0.42
39. | zaprawa cementowa M 50 | m3 | 0.0435 |  | 0.0435 | 239.63 | 10.43
40. | zaprawa cementowo wapienna m. 15 | m3 | 0.019 |  | 0.019 | 283.08 | 5.37
41. | zaprawa klejąca | kg | 9.5 |  | 9.5 | 19.93 | 189.34
42. | zaprawa spoinująca | kg | 0.6 |  | 0.6 | 36.6 | 21.96
43. | zaprawa wapienna m. 4 | m3 | 0.003 |  | 0.003 | 211.01 | 0.63
44. | zolacje z wytłoczonej membrany poliolefinowej (FPO) | m2 | 1.25 |  | 1.25 | 19.49 | 24.36
45. | żywica epoksydowa do gruntowania podłoża Harz EP 10 | kg | 0.3834 |  | 0.3834 | 32.07 | 12.29
46. | żywica poliuretanowa reaktywna Harz PU 25 | kg | 2.6325 |  | 2.6325 | 57.27 | 150.77
47. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  | 67.7

## zestawienie sprzętu
Zestawienie sprzętu
Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | agregat tynkarski 1.1-3 m3/h | m-g | 0.0483 | 30.4 | 1.47
2. | beczkowóz ciągniony 1500 dm3 | m-g | 0.034 | 8.16 | 0.28
3. | ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM) | m-g | 0.034 | 72.9 | 2.48
4. | deskowanie systemowe kpl. | m-g | 0.1902 | 0 | 0
5. | giętarka do prętów mechaniczna | m-g | 0.0072 | 6.71 | 0.04
6. | młot wyburzeniowy "Bosch" | m-g | 5.5 | 13.73 | 75.52
7. | nożyce do prętów - mechaniczne elektryczne | m-g | 0.0072 | 6.86 | 0.04
8. | piła tarczowa śr. 710 mm | m-g | 1.6959 | 5.3 | 8.99
9. | pojemnik samowyładowczy 2.5 m3 | m-g | 0.0441 | 4.58 | 0.2
10. | pompa do betonu na samochodzie | m-g | 1.072 | 222.52 | 238.52
11. | przenośnik taśmowy 10-15 m | m-g | 0.0049 | 4.8 | 0.02
12. | samochodowa mieszarka transportowa do betonu | m-g | 0.1757 | 79.26 | 13.93
13. | samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 2.9196 | 100.9 | 294.57
14. | spawarka elektryczna wirująca 500 A | m-g | 0.0122 | 6.93 | 0.08
15. | sprzęt pomocniczy | m-g | 3.003 | 0 | 0
16. | spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) | m-g | 0.0993 | 95.37 | 9.48
17. | spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) | m-g | 0.034 | 104.67 | 3.56
18. | środek transportowy | m-g | 0.9286 | 67.02 | 62.24
19. | tor pod żuraw wieżowy 100 m | m-g | 0.0049 | 2.93 | 0.01
20. | ubijak spalinowy 200 kg | m-g | 0.1989 | 11.59 | 2.31
21. | wibrator pogrążalny | m-g | 0.42 | 6.82 | 2.86
22. | wyciąg | m-g | 3.2233 | 18.59 | 59.91
23. | wyciąg | m-g | 0.063 | 9.61 | 0.6
24. | zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h | m-g | 0.034 | 44.9 | 1.53
25. | zespół prądotwórczy 5 kVA | m-g | 5.5 | 14.38 | 79.09
26. | zgrzewarka do prętów | m-g | 0.0122 | 4.91 | 0.06
27. | żuraw | m-g | 0.0506 | 85.25 | 4.32
28. | żuraw samochodowy | m-g | 0.0012 | 69.39 | 0.08
29. | żuraw wieżowy torowy 45 tm | m-g | 0.0049 | 98.15 | 0.48