SKMMU.086.23b.20	Gdynia, 2020-12-18

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo budowlano- wykonawczej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa malarni pojazdów kolejowych wraz ze stanowiskiem przygotowywania wagonów na stacji Gdynia Cisowa Postojowa (teren kolejowy zamknięty)

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z treścią pytań:

- Czy zaplecze techniczno - socjalne dla 40 – 50 pracowników ma obsługiwać także sąsiednią halę?

Odpowiedź: Zaplecze techniczno-socjalne nie będzie obsługiwało sąsiedniej hali

- Jakie jest preferowane ogrzewanie hali i kabiny lakierniczej:

- istniejąca kotłownia – rozbudowa

- nowa kotłownia – tylko do ogrzewania i ciepła technologicznego lakierni

- jaki czynnik grzewczy jest dostępny: gaz ziemny, gaz ciekły, olej opałowy

Odpowiedź:

a) Obecnie nie posiadamy żadnej kotłowni. Budynki na obszarze stacji ogrzewane są z OPECu, natomiast hala napraw z promienników gazowych,

b) Wykonawca na etapie projektowania powinien określić jaki typ ogrzewania hali i kabiny lakierniczej jest najbardziej ekonomicznie efektywny,

c) Dostępne czynniki grzewcze: gaz ziemny oraz OPEC, przy czym to Wykonawca musi określić, czy ich ilość jest wystarczająca

- Czy istnieje rezerwa mocy elektrycznej na podłączenie nowej hali czy trzeba zaprojektować nowe przyłącze na podstawie warunków technicznych które będzie trzeba uzyskać.

Odpowiedź: Rezerwa mocy najprawdopodobniej istnieje, przy czym Zamawiający nie zna wielkości mocy która będzie niezbędna do zasilenia obiektu. Miejscem włączenia się do przyłącza będzie obszar stacji Gdynia Cisowa Postojowa, ale w chwili obecnej nie wskazujemy dokładnego miejsca z uwagi na brak danych.

- Czy na terenie jest sieć hydrantów o wydajności 20 l/s.

Odpowiedź: Na terenie PKP SKM nie ma wyodrębnionej sieci hydrantowej. Istniejący hydranty włączone są do ogólnej sieci wodociągowej i nie mają wydajności 20L/s.

- Czy trzeba przewidzieć nowe przyłącza wody i kanalizacji.

Odpowiedź: Trzeba przewidzieć nowe przyłącza wody i kanalizacji do sieci na terenie Zamawiającego,

- Z której strony przewiduje się wjazd do hali: od strony wschodniej czy zachodniej

Odpowiedź: Hala ma być przelotowa aby był możliwy wjazd z każdej strony.

- Czy zaplecze socjalne ma być połączone łącznikiem z sąsiednią halą.

Odpowiedź: Nie przewidujemy połączenia zaplecza socjalnego z sąsiednią halą za pomocą łącznika,

- Czy na pewno przewidywany jest II etap przetargu – negocjacje?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje negocjacji.