dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację EOR dla stacji Gdańsk Główny – oraz sterowania oświetleniem peronu dla stacji Gdańsk Główny znak: SKMMS –ZP/N/11/11

Zamawiający przedstawia w załączeniu pytanie złożone w toku postępowania wraz z treścią odpowiedzi.

Pytanie nr 1.

W której pozycji załączonego kosztorysu należy ująć oprogramowanie sterowania ruchem obejmujące podstawową wizualizację urządzeń EOR i oświetlenia, która jest aplikacją firmy KONTRON?

Odpowiedź:

Powyższe należy ująć w pozycji 74 d.2 „Uruchomienie i szkolenie”