OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Ułożenie posadzki z płytek gresowych.

Po stronie Wykonawcy – robocizna, po stronie Zamawiającego dostawa materiałów.

- INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 A

81-002 Gdynia

tel. (58) 721 29 29

e-mail: skm@skm.pkp.pl

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej posadzki gresowej wraz z cokołami, z materiałów powierzonych przez Zamawiającego, w pomieszczeniach biurowych znajdujących się w budynku administracyjno – biurowym C-3 stanowiącym Siedzibę Spółki PKP SKM przy ul. Morskiej 350A, Gdynia Cisowa Postojowa zgodnie z zestawieniem pomieszczeń poniżej.

Zakres prac obejmujący powyższe prace (ROBOCIZNA):

- Demontaż wraz z utylizacją warstw istniejących w pomieszczeniach biurowych np. wykładzina PCV;

- Wykonanie wyrównania posadzki;

- Zagruntowanie powierzchni;

- Ułożenie nowych płytek gresowych;

- Ułożenie listw przypodłogowych;

- Wykonanie fug

- Zamontowanie nowych progów drzwiowych;

- Uzupełnienie uszkodzeń powstałych przy wykonaniu robót.

Materiały :

- Materiał potrzebny do wykonania robót to m.in. płytki gresowe, listwy przypodłogowe, dostarcza ZAMAWIAJĄCY. Resztę materiałów typu klej do płytek, grunt, zaprawa samopoziomująca, fuga, krzyżyki po stronie Wykonawcy.

- Materiał przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego będzie posiadał następujące parametry :

- Płytki podłogowe : Wymiary płytek : 30x60 cm, Antypoślizgowość Min. R9, Odporne na ścieranie.

- Listwy przypodłogowe : listwy przypodłogowe PCV wysokości 80 mm.

Zestawienie powierzchni pomieszczeń biurowych objętych wykonaniem powyższych robót (przedmiar robót):

| Lp. | Numer pomieszczenia | Ilość łączna pomieszczeń | Pole powierzchni [m2] | Długość cokołów [m] | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 243 | 1 | 18,76 | 18,08 | II piętro |
| 2 | 231A | 1 | 19,02 | 18,72 | II piętro |
| 3 | 238-240 | 3 | 18,51 18,64 38,50 -------- Razem 75,65 | 17,96 18,00 24,04 --------- Razem 60,00 | II piętro |
| 4 | 131 | 1 | 37,85 | 23,86 | I piętro |
| RAZEM |  |  | 151,28 | 120,66 |  |

- SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU ROBÓT WYKONAWCY:

- Konieczne jest wydzielenie miejsca prowadzenia robót od pozostałej części obiektu i dostosowanie się z prowadzonymi robotami do pracy Spółki PKP SKM co oznacza czas pracy od 7:00 – 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do remontu,

- Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.

- Wykonawca przed sporządzeniem oferty cenowej ma obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania prac w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska i odpadach, materiały Wykonawca na własny koszt zutylizuje i wywiezie poza teren Zamawiającego.

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca, oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące przedmiot umowy i przebywające na terenie budowy będą posiadały : odpowiednie do zakresu przedmiotu umowy kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;

- Wykonanie prac remontowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami oraz obowiązującymi w Polsce normami i przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi, w terminach ustalonych w umowie,

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu w zakresie realizacji umowy;

- Wykonawca za pośrednictwem protokołu zdawczo – odbiorczego pobierze materiał konieczny do wykonania przez siebie prac od Zamawiającego;

- Wykonawca prace będzie prowadził w czynnym miejscu pracy w taki sposób by stwarzał minimalne utrudniania pracownikom PKP SKM.

- Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia do prac dopiero po udostępnieniu pojedynczego pomieszczenia dla Wykonawcy z uwagi na to, że pomieszczenia biurowe muszą zostać opuszczone przez pracowników oraz ich przenoszenie do kolejnych biur;

- Wykonawca będzie zobowiązany przystąpić do prac po otrzymaniu zawiadomienia pisemnego od Zamawiającego z np. 2 tygodniowym wyprzedzeniem z informacją o przygotowaniu i udostępnienia pomieszczenia biurowego do prowadzenia prac remontowych.

- Wykonawca będzie zobowiązany wykonać prace max w terminie 5 dni roboczych dla pomieszczeń biurowych o powierzchniach ok.20 m2 (pojedyncze pomieszczenie biurowe) oraz 10 dni roboczych dla pomieszczeń biurowych o powierzchniach ok. 40 m2 (pojedyncze pomieszczenie biurowe)

IV. ISTOTNE WARUNKI UMOWY:

- Zapłata za wykonane zamówienie nastąpi na podstawie faktury w terminie 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru częściowego prac potwierdzonego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę po wykonaniu każdego pojedynczego pomieszczenia.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przedłoży 36 miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie prace.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od momentu podpisania umowy do 31.12.2020

VI. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT : Termin składania ofert do 16.03.2020 r.

Miejsce : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ul. Morska 350 A 81-002 Gdynia tel. (58) 721 29 11 w Sekretariacie – osobiście, kurierem, za pośrednictwem poczty lub mailem na adres: przetargi@skm.pkp.pl (oferta w tym wypadku ma być podpisana przez osobę uprawnioną i zeskanowana).

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Oferta musi posiadać pełną nazwę oferenta, adres/siedzibę oferenta, numer telefonu, numer faksu, numer NIP, REGON, e-mail, cenę oferty netto/brutto, termin wykonania, numer oferty, datę sporządzenia oferty, podpis oferenta. Oferta musi posiadać szczegółowy kosztorys za robociznę, z rozbiciem na każde pomieszczenia (wzór załącznik nr 1).

VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium „cena”. Zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo.

IX. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

2. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

3. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

X. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Weronika Jewsienia, PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia, pokój nr 326A tel. 604-773-186, w dni robocze, w godz. 07:00 – 15:00.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji w terenie w celu dokładnego oszacowania ceny wykonania przedmiotu zamówienia przez podmioty zainteresowane złożeniem oferty. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Załączniki :

- Załącznik nr 1 – Wzór oferty cenowej

K/o:

- SKM DI2c a/a

Załącznik nr 1 – Wzór oferty cenowej

| Lp. | Pomieszczenie | Obmiar pow. [m2] | Wartość jednostkowa za m2 | RAZEM [tab.3 x tab.4] | Obmiar dł. cokołów [m] | Wartość jednostkowa za m | RAZEM [tab.6 x tab7] | RAZEM [tab.5+tab.8] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 243 | 18,76 |  |  | 18,08 |  |  |  |
| 2 | 231A | 19,02 |  |  | 18,72 |  |  |  |
| 3 | 238-240 | 18,51 |  |  | 17,96 |  |  |  |
|  | 239 | 18,64 |  |  | 18,00 |  |  |  |
|  | 240 | 38,50 |  |  | 24,04 |  |  |  |
| 4 | 131 | 37,85 |  |  | 23,86 |  |  |  |
| 5 | inne | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  | 152,28 |  |  | 121,66 |  |  |  |