PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.

UL. MORSKA 350 A

81-002 GDYNIA

TEL.: 58 721 28 19

FAX: 58 721 29 66

ZNAK: SKMMS-ZP/N/22/14 	               KWIECIEŃ 2014 ROK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZONA PRZEZ: Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście Sp. z o.o.

DNIA: 8 kwietnia 2014 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na diagnostykę obiektów budowlanych – wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na linii kolejowej nr 250 zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska                 w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS –ZP/N/22/14

UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poź. zm.)*

*Przedmiotowy regulamin znajduje się na stronie: www.skm.pkp.pl

I. STRONY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.1 Zamawiający:

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE  Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a,

81-002 Gdynia

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ                          w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705 NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 136 905 500,00 zł

1.2 Wykonawcy:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w §11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poź. zm.) oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

2.1 Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej: SIWZ).

2.2  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

2.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

2.4 Ofertę - wraz ze wszystkimi załącznikami - należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej następującymi napisami:

Oferta - przetarg nieograniczony – diagnostyka obiektów budowlanych

znak: SKMMS– ZP/N/22/14

dane wykonawcy (nazwa i siedziba)

NIE OTWIERAĆ PRZED: 22 kwietnia 2014 r. GODZ. 11:00

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

UWAGA: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych i częściowych. Nie przewidziano zamówień uzupełniających.

2.5 Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków:

| Lp. | Warunek | Potwierdzenie spełniania warunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. | Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w §13 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie §13 ust. 1 pkt 2 ww. Regulaminu |
| 2. | W przypadku podmiotów występujących wspólnie - | Pełnomocnictwo sygnatariusza |
| 3. | Wykonawca musi spełniać wymagania określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poź. zm. | Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 3 do SIWZ |
| 4. | Wykonawca jest zobowiązany wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jednej usługi w zakresie wykonania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych o ich łącznej powierzchni zadaszenia 10 000 m2 oraz przynajmniej trzech obiektów mostowych. | Wykonawca winien przedstawić Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę usług („Doświadczenie zawodowe”), zgodny z treścią formularza stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że zamówienia w nim wymienione zostały wykonane należycie. |
| 5. | Wypełniony Formularz oferty | Na załączniku numer 1 do SIWZ |
| 6. | Wypełniony Formularz cenowy | Na załączniku numer 4 do SIWZ |

UWAGA:

1/ Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i składania oświadczeń w jej imieniu (wymienioną 
w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną przez osobę w tym dokumencie wymienioną).

2/ Każdy z wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SIWZ dokumenty w jednej 
z następujących form:

a/ oryginały;

b/ kserokopie - poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

3/ dot. poz.1 (tabelka – pkt 2.5)

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4/ Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą:" NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI " i załączone jako odrębna część niezłączona z ofertą w sposób trwały.

2.6 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

3.1 Określenie przedmiotu zamówienia.

3.1.1 Przedmiotem niniejszego postępowania jest diagnostyka obiektów budowlanych – wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na linii kolejowej nr 250 zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

##### - oznaczenie wg CPV:

| 71251000-2 | Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków |
| --- | --- |

3.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku

IV. CENA OFERTY

4.1 Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SIWZ.

4.2 Cena oferty musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia,

- podatek VAT,

- wszelkie koszty towarzyszące realizacji przedmiotu umowy.

4.3 Waluta ceny ofertowej - PLN

4.4 W okresie obowiązywania umowy – cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY 
nie może ulec zmianie.

V. ZASADY OCENY OFERT

5.1 Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | 100% |

5. 2

- punktacja za kryterium - cena oferty - obliczona będzie wg następującego wzoru:

najniższa z oferowanych cen ofertowych

R = -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100

cena ofertowa oferty rozpatrywanej

R - ranga przyznana danemu kryterium

5.3 Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poź. zm.);

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

7.1.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4  niniejszych SIWZ - należy złożyć do dnia: 22 kwietnia 2014 r. do godz. 10.00 w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście p. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Sprzedaży i Umów, III piętro, pok. nr 313

Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez zamawiającego.

  - Oferta złożona po terminie wyżej określonym - zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.

VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert.

8.2 Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

8.3 Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

8.4 Do kontaktu z wykonawcami upoważnieni są:

a/ p. Paweł Barzowski – specjalista ds. budowlanych - strona merytoryczna - tel.: 58 721 28 97 (dni robocze - w godzinach: 8:00 – 14:00)

b/ p. Agnieszka Kozłowska – specjalista ds. zamówień publicznych i umów w Wydziale Sprzedaży                i Umów - strona formalno-prawna - tel.: 58 721 28 19 (dni robocze - w godzinach: 8:00- 14:00)

IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

9.1 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się 
w dniu: 22 kwietnia 2014 r. o godz. 11:00 w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

III piętro, pok. nr 313

9.2 Otwarcie ofert jest jawne.

9.3 Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni.

X. MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ZŁOŻONYCH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

10.1 Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostaną udostępnione przez Zamawiającego w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Sprzedaży i Umów, III piętro, pok. nr 313

od dnia: 22 kwietnia 2014 r.  godz. 11:00

10.2 Oferty (wraz z dokumentacją - w zakresie wskazanym w Prawie zamówień publicznych) będą dostępne w miejscu wskazanym w pkt.10.1 w dni robocze od godz. 10:00 – 12:00.

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY

11.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie regulaminu, można wnieść protest do zamawiającego.

11.2. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

11.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez zamawiającego.

11.4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11.5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

11.6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie § 63 ust.6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych.

11.7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

XII. FORMALNOŚCI, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.

Wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 FORMULARZ OFERTY

.............................................., dnia .................................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa wykonawcy /

znak: SKMMS- ZP/N/22/14

I. DANE WYKONAWCY

1.1 Pełna nazwa .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1.2 Adres ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.3 Numer telefonu ............................................... numer  faksu .............................................................

...................................................................................................................................................................

1.4 NIP: .................................................................REGON: ..................................................................

II. PRZEDMIOT OFERTY

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego przez PKP Szybka Kolej Miejska                      w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na diagnostykę obiektów budowlanych – wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na linii kolejowej nr 250 zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.- znak: SKMMS –ZP/N/22/14.

#### III. CENA OFERTY (brutto)*: ........................................................................................................ (słownie: ...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................)

#### cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................),

## IV. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY

Numer rachunku bankowego wykonawcy, na które zamawiający będzie dokonywał ewentualnych płatności:

...................................................................................................................................................................

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 60 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, formularzem oferty, załącznikami, wzorem umowy (stanowiącym załącznik numer 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wybrania przedstawionej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

..........................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 WZÓR UMOWY

Umowa nr SKM - ....... / 14

zawarta dnia ....................................... 2014 roku Gdyni pomiędzy:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ                           w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 136 905 500,00 zł reprezentowaną przez:

Macieja Lignowskiego – Prezesa Zarządu

Bartłomieja Buczka – Członka Zarządu

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM lub SKM,

a

............................ z siedzibą w ......................................., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez .........................................., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..........................., NIP .........................., Regon ..................................., Kapitał Zakładowy .......................... zł, reprezentowaną przez:

....................................... - ........................................................

...................................... – ...................................................

zwaną dalej WYKONAWCĄ,

w dalszej części zwanych łącznie STRONAMI,

o następującej treści:

§1

- Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę w okresie wskazanym w §4 ust. 1 kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na linii 250 zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., wykonywanych zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), w szczególności z art. 62 ust. 1, pkt 1, 2, 3, wraz ze sporządzeniem protokołów z przeprowadzonych kontroli w obiektach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- SKM zobowiązuje się do umożliwienia dostępu pracownikom Wykonawcy obszaru kolejowego,                w celu dokonania czynności diagnostycznych związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§2

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową                        i terminowo wynosi netto ............................... złotych (słownie: ....................................................).

- Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca będzie dostarczać protokoły z okresowych kontroli oraz wystawiać faktury VAT za faktycznie wykonane w danym miesiącu usługi, w oparciu o formularz cenowy w zał. nr 2 do umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne na następujące konto Wykonawcy: ...........................................................

- Strony za dzień zapłaty przyjmują dzień obciążenia rachunku SKM.

- SKM dokona płatności - w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania faktury.

- W przypadku nieterminowego uiszczenia zapłaty Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek                          w wysokości ustawowej.

# §3

  - Wykonawca zostanie obciążony przez SKM karą umowną w przypadku odstąpienia od umowy                   z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego                w §2 ust.1 umowy.

  - Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną za każdy dzień opóźnienia                  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 25 zł za każdą niewykonaną okresową kontrolę pojedynczego obiektu określoną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

  - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

  - Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony SKM jest p. .......................................,                 tel. 58 ......................

  - Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest p. ........................,                                tel. ............................

§4

###### Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do 31 grudnia 2016 roku.

###### Strony mają prawo do rozwiązania umowy za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy złożyć pod rygorem nieważności na piśmie.

3.  Wykonawca może przenieść prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą SKM pod rygorem nieważności.

§5

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksy Cywilnego.

- W przypadku zaistnienia sporów, wynikających z rozbieżności w interpretacji niniejszej umowy lub zakłóceń w jej realizacji, STRONY umowy zobowiązują się do podejmowania działań w celu ich ugodowego rozwiązania na drodze obopólnego porozumienia. W razie nie osiągnięcia porozumienia spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny dla siedziby SKM.

- ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż wyraża zgodę na sprawdzenie swojej działalności w systemach KDR, BIG, Rejestrze Nierzetelnych Kontrahentów Grupy PKP.

- Integralną część umowy stanowią:

1) załącznik nr 1 – „Opis Przedmiotu Zamówienia”,

2) załącznik nr 2 – „Formularz cenowy”

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej STRONY umowy.

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, także po ustaniu umowy.

Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych SKM informuje, że:

1)    administratorem Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście               Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A 81-002 Gdynia;

2)    Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i nie będą udostępniane innym podmiotom;

3)    posiada Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4)    podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wykonawca		         		    SKM

Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych kontroli sprawdzenia stanu technicznego obiektów budowlanych na linii 250, których zarządcą jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Realizacja zamówienia w latach 2014 – 2016. Zamówienie należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), w szczególności z art. 62 ust. 1 pkt 1, 2, 3, wraz ze sporządzeniem protokołów z przeprowadzonych kontroli.

- Zakres zamówienia:

  - Szczegółowy wykaz obiektów budowlanych objętych kontrolą co najmniej raz w roku:

Tabela 1 Perony objęte kontrolą co najmniej raz w roku

| #### Perony |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p | #### Nr inwentarzowy | #### Długość [mb]* | #### Lokalizacja |
| 1. | 00003/221 | 427,00 | st. Gdańsk Główny; peron IV |
| 2. | 00005/221 | 355,00 | st. Gdańsk Główny; peron V |
| 3. | 00015/221 | 435,00 | p. o. Gdańsk Stocznia; peron I |
| 4. | 00019/221 | 430,00 | p. o. Gdańsk Politechnika |
| 5. | 00023/221 | 400,00 | st. Gdańsk Wrzeszcz; peron II |
| 6. | 00035/221 | 420,00 | p. o. Gdańsk Zaspa |
| 7. | 00042/221 | 490,00 | p. o. Gdańsk Przymorze |
| 8. | 00053/221 | 449,20 | st. Gdańsk Oliwa; peron II |
| 9. | 00058/221 | 400,00 | p.o. Gdańsk Żabianka |
| 10. | 00066/221 | 424,70 | p. o. Sopot Wyścigi |
| 11. | 00072/221 | 429,80 | st. Sopot |
| 12. | 00083/221 | 420,00 | p. o. Sopot Kamienny Potok |
| 13. | 00090/221 | 450,00 | st. Gdynia Orłowo |
| 14. | 00099/221 | 420,00 | p. o. Gdynia Redłowo |
| 15. | 00101/221 | 434,00 | p. o. Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana |
| 16. | 00110/221 | 467,00 | st. Gdynia Główna |
| 17. | 00119/221 | 410,00 | p. o. Gdynia Stocznia |
| 18. | 00127/221 | 420,00 | p. o. Gdynia Grabówek |
| 19. | 00131/221 | 395,00 | p. o. Gdynia Leszczynki |
| 20. | 00136/221 | 508,00 | st. Gdynia Chylonia |
| 21. | 00148/221 | 430,00 | p. o. Gdynia Cisowa |
| 22. | 00272/221 | 424,00 | p. o. Rumia Janowo |
| Σ |  | 9 438,70 mb | 22 obiekty |

* podana długość dla peronów jest długością łączną obu krawędzi peronów wyspowych

Tabela 2 Wiaty peronowe objęte kontrolą co najmniej raz w roku

| Wiaty peronowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr inwentarzowy | Pow. zadaszenia [m2] | Lokalizacja |
| 23. | 00016/291 | 109,00 | p. o. Gdańsk Stocznia; wiata od str. Gdańska |
| 24. | 00017/291 | 109,00 | p. o. Gdańsk Stocznia; wiata od str. Rumi |
| 25. | 00020/291 | 436,00 | p. o. Gdańsk Politechnika |
| 26. | 00297/291 | 432,00 | p. o. Gdańsk Zaspa |
| 27. | 00043/291 | 106,00 | p. o. Gdańsk Przymorze |
| 28. | 00456/291 | 995,20 | p.o. Gdańsk Żabianka |
| 29. | 00295/291 | 384,00 | p. o. Sopot Kamienny Potok |
| 30. | 00094/291 | 108,00 | st. Gdynia Orłowo; wiata od str. Gdańska |
| 31. | 00095/291 | 108,00 | st. Gdynia Orłowo; wiata od str. Rumi |
| 32. | 00120/291 | 384,00 | p. o. Gdynia Stocznia; wiata od str. Gdańska |
| 33. | 00120/291 | 168,00 | p. o. Gdynia Stocznia; wiata od str. Rumi |
| 34. | 00128/291 | 120,00 | p. o. Gdynia Grabówek |
| 35. | 00132/291 | 760,00 | p. o. Gdynia Leszczynki |
| 36. | 00137/291 | 108,00 | st. Gdynia Chylonia; wiata od str. Gdańska |
| 37. | 00138/291 | 108,00 | st. Gdynia Chylonia; wiata od str. Rumi |
| Σ |  | 4 435,20 m2 | 15 obiektów |

Tabela 3 Przejścia dla pieszych pod torami objęte kontrolą co najmniej raz w roku

| Przejścia dla pieszych pod torami |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr inwentarzowy | Powierzchnia użytkowa [m2] | Lokalizacja | Przyległe konstrukcje schodów [szt.] |
| 38. | 00022/223 | 89,00 | p. o. Gdańsk Politechnika; km 2,521 | 2 |
| 39. | 00026/223 | 78,00 | st. Gdańsk Wrzeszcz; km 4,076 | 1 |
| 40. | 00044/223 | 51,00 | p. o. Gdańsk Przymorze; km 6,983 | 1 |
| 41. | 00045/223 | 135,00 | p. o. Gdańsk Przymorze; km 7,125 | 1 |
| 42. | 00061/223 | 585,00 | p. o. Gdańsk Żabianka; km 9,274 | 2 |
| 43. | 00075/223 | 61,00 | st. Sopot; km 11,580 | 1 |
| 44. | 00293/223 | 150,00 | p. o. Sopot Kamienny Potok; km 13,533 | 1 |
| 45. | 00091/223 | 130,00 | st. Gdynia Orłowo; km 15,646 | 1 |
| 46. | 00104/223 | 64,00 | p. o. Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana; km 19,429 | 1 |
| 47. | 00113/223 | 110,00 | st. Gdynia Główna; km 20,854 | 2 |
| 48. | 00130/223 | 135,00 | st. Gdynia Grabówek; km 23,729 | 2 |
| 49. | 00134/223 | 110,00 | p. o. Gdynia Leszczynki; km 25,045 | 3 |
| 50. | 00155/223 | 154,00 | p. o. Gdynia Cisowa; km 27,378 | - |
| 51. | 00403/223 | 179,00 | st. post. Gdynia Cisowa; km 28,550 | 2 |
| Σ |  | 2 031,00 m2 | 14 obiektów | 21 szt. |

Tabela 4 Konstrukcje schodów, pochylni i przejść objętych kontrolą co najmniej raz w roku

| Schody, pochylnie, przejścia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr inwentarzowy | Rodzaj obiektu | Lokalizacja |
| 52. | 00458/223 | Zejście do tunelu | p. o. Gdańsk Żabianka; od stony ul. Subisława |
| 53. | 00066/221 | Zejście na peron | p. o. Sopot Wyścigi |
| 54. | 00149/223 | Wejście na peron wraz z pochylnią | p. o. Gdynia Cisowa |
| Σ |  |  | 3 obiekty |

Tabela 5 Budynki objęte kontrolą co najmniej raz w roku

| Budynki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr inwentarzowy | Rodzaj obiektu | Kubatura [m3]: | Lokalizacja |
| 55. | 00001/101 | Posterunek rewidentów | 493,00 | st. Gdańsk Główny |
| 56. | 00003/102 | Budynek kas biletowych | 99,00 | p. o. Gdańsk Przymorze |
| 57. | 00005/102 | Budynek kas biletowych – obecnie schronisko | 263,00 | p. o. Sopot Wyścigi |
| 58. | 00009/102 | ### Wiata - poczekalnia z kasami biletowymi | 84,00 (pow. zad. wiaty: 48m2) | p.o. Gdynia Redłowo |
| 59. | 00010/102 | Budynek kas biletowych | 1 263,00 | p. o. Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana |
| 60. | 00011/102 | Dworzec podmiejski | 13 262,00 | st. Gdynia Główna |
| 61. | 00128/291 | Budynek kas i poczekalni | 999,00 | p. o. Gdynia Grabówek |
| 62. | 00012/102 | Budynek kas biletowych | 410,00 | p. o. Gdynia Leszczynki |
| Σ |  |  | 16 873,00 m3 | 8 obiektów |

Tabela 6 Mury oporowe objęte kontrolą co najmniej raz w roku

| Mury oporowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr inwentarzowy | Powierzchnia widocznej części ściany [m2] | Lokalizacja |
| 63. | 00029/221 | 168,00 | Gdańsk Politechnika; km 2,550 - 2,598 |
| 64. | 00033/221 | 1 433,00 | Gdańsk Wrzeszcz; km 4,042 - 4,410 |
| 65. | 00065/221 | 317,20 | Sopot Wyścigi; km 10,198 - 10,320 |
| 66. | 00065/221 | 462,00 | Sopot Wyścigi; km 10,410 -10,550 |
| 67. | 00109/221 | 126,00 | Gdynia Główna; km 20,870 – 20,933 |
| 68. | 00420/221 | 389,00 | Gdynia Cisowa; km 29,730 – 29,838 |
| Σ |  | 2 895,20 m2 | 6 obiektów |

Tabela 7 Obiekty mostowe objęte kontrolą co najmniej raz w roku

| Obiekty mostowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr inwentarzowy | Rodzaj obiektu | Rozpiętość teoretyczna [mb]: | Lokalizacja |
| 69. | 00074/223 | Wiadukt dwutorowy stalowy* | Lt = 16,86 | Sopot, km 11,749 |
| 70. | 00086/223 | Wiadukt dwutorowy żelbetowy* | Lt = 10,40 | Gdynia Orłowo; km 15,165 |
| 71. | 00121/223 | Wiadukt dwutorowy żelbetowy* | Lt = 13,50 | Gdynia Stocznia; km 22,160 |
| 72. | 00124/223 | Wiadukt dwutorowy stalowy* | Lt = 53,69 | Gdynia Stocznia; km 22,260 |
| 73. | 00273/223 | Kładka dla pieszych** | Lt = 45,72; B = 3,25 | p. o. Rumia Janowo; km 30,151 |
| Σ |  |  | 140,17 mb | 5 obiektów |

Tabela 8 Przepusty objęte kontrolą co najmniej raz w roku

| Przepusty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr inwentarzowy | Rodzaj obiektu | Wymiary [m]: | Lokalizacja |
| 74. | 00153/223 | Przepust żelbetowy | L = 9,60; B = 2,45m; H = 1,25m | Gdynia Cisowa; km 27,478 |
| 75. | 00419/223 | Przepust żelbetowy | L = 12,64m; B = 1,3m; H = 1,3m | st. post. Gdynia Cisowa, km 29,465 |
| 76. | 00421/223 | Przepust rurowy betonowy | L = 125m; Ø w świetle = 0,5m (na odc. 35m) 0,3m (na odc. 90m) | st. post. Gdynia Cisowa, km 29,484 |
| Σ |  |  | 3 obiekty |  |

Tabela 9 Inne obiekty objęte kontrolą co najmniej raz w roku

| Inne obiekty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr inwentarzowy | Rodzaj obiektu | Wymiary [m]: | Lokalizacja |
| 77. | brak | Tymczasowa ramowa stalowa konstrukcja wsporcza | Rozpiętość ramy = 68m Szerokość ramy = 4m Wysokość podpór = 12,2m i 10,6m | Gdańsk Główny |
| Σ |  |  | 1 obiekt |  |

  - Szczegółowy wykaz obiektów budowlanych objętych kontrolą co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada:

Tabela 10 Wiaty peronowe objęte kontrolą co najmniej dwa razy w roku

| Wiaty peronowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr inwentarzowy | Pow. zadaszenia [m2] | Lokalizacja |
| 78. | 00004/291 | 1 178,00 | st. Gdańsk Główny; wiata na peronie IV |
| 79. | 00006/291 | 1 323,00 | st. Gdańsk Główny; wiata na peronie V |
| 80. | 00449/291 | 1 396,00 | st. Gdańsk Wrzeszcz; wiata na peronie II |
| 81. | 00054/291 | 1 377,00 | st. Gdańsk Oliwa; wiata na peronie II |
| 82. | 00309/291 | 1 010,00 | p. o. Sopot Wyścigi |
| 83. | 00073/291 | 1 950,00 | st. Sopot |
| 84. | 00442/291 | 1 286,20 | p. o. Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana |
| 85. | 00303/291 | 1 848,00 | st. Gdynia Główna |
| 86. | 00150/291 | 1 150,00 | p. o. Gdynia Cisowa |
| Σ |  | 12 518,20 m2 | 9 obiektów |

  - Okresowa kontrola stanu technicznego zgodnie z Art. 62 ust. 1, pkt 1, 3 Ustawy Prawo Budowlane obejmuje:

    - dla budynków kontrole wszystkich elementów budynku wraz z instalacjami będącymi jego wyposażeniem;

    - dla peronów kontrole położenia krawędzi peronu i kontrole stanu technicznego pozostałych elementów (odwodnienie, nawierzchnia, ścianki oporowe, wyposażenie)

    - dla wiat peronowych kontrole odległości elementów konstrukcyjnych od skrajni budowli, oraz kontrole stanu technicznego pozostałych elementów (konstrukcja, zadaszenie, odwodnienie);

    - dla przejść podziemnych kontrole stanu technicznego przejścia oraz konstrukcji przyległych schodów oraz zadaszenia schodów;

    - dla konstrukcji kładki dla pieszych w Rumi Janowo kontrole stanu technicznego kładki wraz ze schodami:

- zejściowe betonowe obustronne wraz z przyczółkami (B = 2,85m; H = 2,48m);

- stalowe obustronne, prowadzące na peron (B = 3,00m; H = 5,95m).

  - Okresowa kontrola stanu technicznego zgodnie z Art. 62 ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane obejmuje kontrole stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

  - Przeglądy kominiarskie oraz instalacji elektrycznej i piorunochronnej nie wchodzą w zakres zamówienia;

  - Ze względu na podział środków trwałych, jakimi są przejścia podziemne na kilku zarządców, podane powierzchnie przejść mogą być częścią całego tunelu, będącą w zarządzie PKP SKM;

  - Okresowa kontrola stanu technicznego w roku 2014 nie będzie obejmowała następujących obiektów budowlanych:

Tabela 11 Perony nieobjęte kontrolą w 2014 r.

| #### Perony |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p | #### Nr inwentarzowy | #### Długość [mb]* | #### Lokalizacja |
| 1. | 00003/221 | 460,00 | st. Gdańsk Główny; peron IV |
| 2. | 00005/221 | 486,00 | st. Gdańsk Główny; peron V |
| 3. | 00015/221 | 440,00 | p. o. Gdańsk Stocznia; peron I |
| 4. | 00019/221 | 430,00 | p. o. Gdańsk Politechnika |
| 5. | 00023/221 | 400,00 | st. Gdańsk Wrzeszcz; peron II |
| 6. | 00035/221 | 420,00 | p. o. Gdańsk Zaspa |

Tabela 12 Wiaty peronowe nieobjęte kontrolą w 2014 r.

| Wiaty peronowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr inwentarzowy | Pow. zadaszenia [m2] | Lokalizacja |
| 7. | 00016/291 | 109,00 | p. o. Gdańsk Stocznia; wiata od str. Gdańska |
| 8. | 00017/291 | 109,00 | p. o. Gdańsk Stocznia; wiata od str. Rumi |
| 9. | 00020/291 | 436,00 | p. o. Gdańsk Politechnika |
| 10. | 00297/291 | 430,80 | p. o. Gdańsk Zaspa |

Tabela 13 Budynki nieobjęte kontrolą w 2014 r.

| Budynki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr inwentarzowy | Rodzaj obiektu | Kubatura [m3] | Lokalizacja |
| 11. | 00001/101 | Posterunek rewidentów | 493,00 | st. Gdańsk Główny |

- Termin realizacji:

  - Ustala się terminy realizacji i dostarczenia protokołów z okresowych kontroli sprawdzenia stanu technicznego obiektów budowlanych wg następującej zasady:

Tabela 14 Coroczny harmonogram prac

| Harmonogram |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Termin realizacji | Ilość obiektów | Lokalizacja |
| 1. | I kwartał | 15 | obiekty na odcinku Gdańsk Główny – Gdańsk Zaspa |
| 2. | II kwartał | 22 | obiekty na odcinku Gdańsk Przymorze – Sopot Kamienny Potok |
| 3. | III kwartał | 19 | obiekty na odcinku Gdynia Orłowo – Gdynia Stocznia |
| 4. | IV kwartał | 21 | obiekty na odcinku Gdynia Grabówek – Rumia Janowo |
| 5. | do 31 maja oraz do 30 listopada każdego roku | 9 | obiekty na odcinku Gdańsk Główny – Rumia Janowo |
| Σ |  | 86 obiekty |  |

  - W roku 2014 po podpisaniu umowy należy w pierwszej kolejności podjąć się prac kontrolnych obiektów budowlanych na trasie Gdańsk Główny – Gdańsk Zaspa, nie wliczając obiektów podanych w tabelach 11-13 oraz obiektów objętych kontrolą co najmniej dwa razy w roku w terminie do 31 maja – Tabela 10;

  - Najbliższa kontrola wykonywana co najmniej raz na 5 lat zgodnie z Art. 62 ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane dla wszystkich obiektów przewidziana jest na rok 2016, będzie obejmowała zakresem kontrole wykonywaną co najmniej raz w roku wraz z określeniem przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Z kontroli tej należy sporządzić jeden protokół;

- Wymagana dokumentacja:

  - Protokoły z okresowej kontroli powinny zawierać następujące elementy:

    - nr protokołu wg numeracji własnej

    - data sporządzenia protokołu;

    - krótki opis czego dotyczy okresowa kontrola oraz podstawa prawna, np. Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 62 ust. 1, pkt 2;

    - zarządca obiektu: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

    - nazwa obiektu;

    - lokalizacja obiektu;

    - nr inwentarzowy obiektu;

    - krótka charakterystyka obiektu;

    - informacje o realizacji wniosków wynikających z ostatniej kontroli okresowej;

    - stan techniczny każdego z elementów obiektu objętych kontrolą oraz ich rozmiar zużycia lub uszkodzenia;

    - przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, estetyka obiektu budowlanego oraz jego otoczenia (w protokołach z kontroli okresowych wykonywanych co najmniej raz na 5 lat)

    - wnioski oraz zalecenia z kontroli obejmujące zakres koniecznych robót remontowych i kolejność ich wykonywania;

    - ocena ogólna stanu technicznego obiektu stwierdzająca możliwość jego eksploatacji oraz ewentualną konieczność wprowadzenia ograniczenia prędkości na linii 250;

    - data wykonania kontroli;

    - osoby dokonujące kontroli wraz z numerami uprawnień budowlanych.

  - Protokoły z okresowej kontroli powinny być opracowane w formie papierowej oraz elektronicznej. Należy także sporządzić dokumentacje fotograficzną z wszystkich usterek stwierdzonych podczas kontroli. Dokumentacje fotograficzną wraz z kopią protokołów z okresowych kontroli należy dostarczyć w formie elektronicznej na płycie CD w formatach plików powszechnie stosowanych. Do protokołów z okresowych kontroli należy w razie potrzeby dołączyć dokumentację graficzną wykonaną w toku kontroli.

- Inne warunki zamówienia:

  - Przed przystąpieniem do realizacji kontroli obiektów Wykonawca zapozna się z treścią wcześniejszych protokołów z przeglądów okresowych, dostępnych w siedzibie Spółki: Gdynia, ul Morska 350A oraz z wyszczególnionym majątkiem podlegającym diagnostyce.

  - Wykonawca obowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku o przeprowadzonych kontrolach obiektów zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) Art. 62 ust. 1, pkt. 3.

  - Wykonawca musi posiadać wymagane uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub posiada zespół pracowników o wymaganych kwalifikacjach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z późn. zm.

  - W celu przeprowadzenia kontroli obiektów mostowych wymagane są uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej;

  - Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji, które mogą spowodować zakłócenia w realizacji czynności diagnostycznych.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu umowy do wysokości 5% wykazanych obiektów budowlanych.

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 OŚWIADCZENIA

Oświadczenie o  spełnianiu warunków określonych w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poź. zm.).

…..........................................., dnia …..............................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa wykonawcy /

znak: SKMMS- ZP/N/22/14

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie                z paragrafem 13 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 Regulaminu.

….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 – załącznik nr 2 do umowy FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Rodzaj obiektu budowlanego | Jednostka obmiaru | Cena jednostkowa netto za realizację umowy dla jednostki określonej w kol. 2 | Obmiar w roku 2014 | Obmiar w latach 2015 i 2016 | Cena netto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 – za realizację umowy w obmiarze wskazanym w kol. 4 | 2015 – za realizację umowy w obmiarze wskazanym y w kol. 5 | 2016 – za realizację umowy w obmiarze wskazanym w kol. 5 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Perony | 100 mb krawędzi peronowej |  | 6 971,70 mb | 9 438,70 mb |  |  |  |
| 2 | Wiaty peronowe (przegląd roczny) | 100 m2 powierzchni zadaszenia |  | 3 349,20 m2 | 4 435,20 m2 |  |  |  |
| 3 | Wiaty peronowe (przegląd dwa razy w roku) | 100 m2 powierzchni zadaszenia |  | 12 518,20 m2 | 12 518,20 m2 |  |  |  |
| 4 | Przejścia dla pieszych pod torami | 100 m2 powierzchni użytkowej przejścia |  | 2 031,00 m2 | 2 031,00 m2 |  |  |  |
| 5 | Schody, pochylnie, przejścia | 1 szt. |  | 3 szt. | 3 szt. |  |  |  |
| 6 | Budynki | 100 m3 kubatury |  | 16 380,00 m3 | 16 873,00 m3 |  |  |  |
| 7 | Mury oporowe | 100 m2 powierzchnia widocznej części ściany |  | 2 895,20 m2 | 2 895,20 m2 |  |  |  |
| 8 | Obiekty mostowe | 10 mb rozpiętości teoretycznej |  | 140,17 mb | 140,17 mb |  |  |  |
| 9 | Przepusty | 1 szt. |  | 3 szt. | 3 szt. |  |  |  |
| 10 | Inne obiekty | 1 szt. |  | 1 szt. | 1 szt. |  |  |  |
| Cena łączna z kontroli przeprowadzonych w ciągu danego roku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena netto łączna z kontroli przeprowadzonych od 2014 r. do 2016 r. (kol. 6 + 7 + 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na diagnostykę obiektów budowlanych – wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na linii kolejowej nr 250 zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.- znak: SKMMS –ZP/N/22/14, oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot zrealizował w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed terminem składania ofert następujące zamówienia:

| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka zamówienia (powierzchnia) | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

__________________ dnia __. __.2014 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)