Dotyczy: postępowania SKMMS.214.30.17 przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przewieszenia sieci trakcyjnej na odcinku linii kolejowej nr 250 w km od 6,032 do 6,659 oraz w km 16,004 do 17,118 na bramki trakcyjne będące własnością PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedź na pytanie zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z treścią pytania:

1. W programie funkcjonalno-użytkowym do przetargu jest mowa o montażu dodatkowych dławików. Czy Zamawiający podtrzymuje potrzebę montażu tych dławików? Jeśli tak, to czy zgadza się z przyjętym rozwiązaniem montażu 8 dodatkowych sztuk (po dwa dławiki na każdą z sekcji)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje potrzebę montażu dławików oraz dopuszcza możliwość montażu 8 dodatkowych sztuk (po dwa dławiki na każdą z sekcji).