dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację przystanku osobowego SKM Gdańsk Żabianka-AWFiS - znak: SKMMS–ZP/N/11/12

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o jednoznaczną odpowiedź, czy rolety antywłamaniowe między witrynami                  i drzwiami punktów handlowych a ciągiem komunikacyjnym mają napęd elektryczny czy ręczny.

Odpowiedź:
Należy przewidzieć rolety antywłamaniowe z napędem elektrycznym. W cenie rolety należy ująć niezbędne wyposażenie i przewidzieć zasilanie – dla każdego punktu handlowego osobno.

Pytanie 2

W związku z rozliczeniem ryczałtowym, prosimy o informację czy zamieszczone przez Państwa kosztorysy są podstawą obliczania ceny, czy są tylko środkiem pomocniczym dla Wykonawców,                   a podstawą obliczenia ceny jest dokumentacja projektowa?

Odpowiedź :

Zamieszczone przez Zamawiającego przedmiary są jedynie środkiem pomocniczym przy sporządzaniu oferty, podstawą jest projekt budowlany i wykonawczy.

Pytanie 3

Prosimy o zamieszczenie edytowalnej wersji przedmiarów.

Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza  w materiałach przetargowych przedmiary w formacie excel i word.

Pytanie 4

W Instrukcji Dla Wykonawców nie ma informacji o osobach zdolnych do wykonania zamówienia. Prosimy o wykreślenie z Formularza Ofertowego punktu 14.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o jednoznaczną odpowiedź, czy elementy z rozbiórek (złom stalowy, ławki, kosze na śmieci, gabloty itp.) Wykonawca ma zutylizować we własnym zakresie czy przekazać Zamawiającemu?

Odpowiedź:

Materiały, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu celem dalszego wykorzystania (dostarczy we wskazane miejsce na terenie  siedziby Spółki w Gdyni, ul.Morska 350A):
1. słupy oświetlenia wraz z oprawami
2. przytwierdzenie szyn /łapka, śruba stopowa, pierścień, nakrętka/
3. podkłady uzbrojone /podkład, wkręty, podkładka żebrowa/
4. podkładki topolowe
5. ławki, kosze, gabloty
Pozostałe materiały z rozbiórki  winny zostać zutylizowane. Materiał do utylizacji, z którego należy przekazać kartę utylizacji odpadu to:
1. elementy konstrukcyjne wiaty wraz z dachem i opierzeniem
2. szyny
3. tłuczeń
4. oświetlenie wiaty

Pytanie 6

W związku z zapisem w §5 pkt 7 projektu umowy prosimy o odpowiedź czy Zamawiający przewiduje oprócz zamknięć weekendowych, zamknięcia nocne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza udzielanie, na wniosek Wykonawcy, zamknięć nocnych nie powodujących konieczności dokonywania zmian w organizacji ruchu.

Pytanie 7

W związku z zapisem w opisie technicznym PW część 5 – „Architektura” pkt 2.4., prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych (równoważnych) materiałów niż granit strzegomski na posadzkach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany rodzaju granitu, gdyż istotne dla niego jest zachowanie założonego wyrazu architektonicznego obiektu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za  tym idzie zmiany projektu jako zapisu świadomego rozwiązania architektonicznego będącego wyrazem uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego i Projektanta.

Granit strzegomski jest potoczną nazwą granitu biotytowo-hornblendowego, głównej skały wchodzącej w skład jednostki geologicznej „masyw strzegomski” na Pogórzu Sudeckim.  Z granitu strzegomskiego zbudowane jest podłoże zachodniej części Przedgórza Sudeckiego – Wzgórz Strzegomskich, Równiny Świdnickiej oraz zachodnich zboczy Masywu Ślęży. Granit strzegomski jest eksploatowany w licznych kamieniołomach regionu, nie stanowi więc nazwy własnej jednego producenta.

Pytanie 8

W związku z zapisem w §5 pkt 18 projektu umowy, prosimy o odpowiedź w jakim terminie Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację projektową w formie edytowalnej (dwg)?

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże dokumentację projektową w formie edytowalnej (dwg) podczas komisyjnego przekazania Wykonawcy placu  budowy.

Pytanie 9

W dokumentacji projektowej w części 10 „Instalacje teletechniczne” wskazana jest firma KONTRON jako producent urządzeń informacji podróżnych. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń innego producenta? Jeżeli tak to prosimy o podanie kryteriów jakimi należy się kierować przy wyborze dostawcy urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń innego producenta, pod warunkiem równoważności do wskazanych urządzeń, posiadanych przez Zamawiającego na innych, modernizowanych                           w ostatnich latach przystankach SKM (np. Sopot, Sopot Wyścigi, Gdynia Wzgórze Św.Maksymiliana). Zamontowane urządzenia muszą być kompatybilne w formie wizualnej,  wyświetlać informacje tej samej treści i formy oraz umożliwiać komunikację z Centrum Zintegrowanego Systemu Informacji Pasażerskiej w Gdyni Głównej (nie powodując konieczności dokonywania zmian w urządzeniach Centrum ZSIP) oraz muszą mieć możliwość komunikacji z systemem sterowania ruchem kolejowym na linii nr 250.

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez dodanie do dotychczasowej treści „opisu przedmiotu zamówienia” punktu IV o treści:

IV.   Uwaga:

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że :

-  ich parametry  techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same  lub lepsze od parametrów wymienionych w dokumentacji projektowej,

- geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie zmieniają przyjętych rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych,

-   nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych,

-  nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za  tym idzie zmiany projektu jako zapisu świadomego rozwiązania  architektonicznego będącego wyrazem uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego  i Projektanta,

-   zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego

Pytanie 10

W związku z zapisem w SIWZ umożliwiającym prace budowlane w weekendy prosimy o podanie kosztów:

- zamknięć torowych z włączeniem i wyłączeniem napięcia w sieci trakcyjnej

- opracowania i wdrożenia regulaminu zamknięć torowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie będzie naliczał dodatkowych opłat za udzielenie zamknięcia torowego na linii 250,  natomiast włączenie i wyłączenie trakcji należy zgłosić (i wnieść należną opłatę) do PKP Energetyka SA, EZ Sopot.

Zamawiający nie będzie również obciążał Wykonawcy kosztami opracowania i wdrożenia regulaminu zamknięć torowych.