## Przedmiar
| Zamówienie: | Modernizacja przystanku SKM Gdańsk Żabianka - AWFiS
| Inwestor: | PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
| Branża: | Elektryczna
| Zakres: | Instalacja elektryczna
Autor kosztorysu: mgr inż. Paweł Chamski
Data opracowania: sierpień, 2011
Nr SST 453.5
Przedmiar robót
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Część infrastrukturalna - koszt prac budowlanych na terenie PKP SKM
1 |  | Przebudowa rozdzielnicy głównej tunelu
1.1 | KNNR 9 0201/06 | Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2 | szt | 10
1.2 | KNNR 9 0203/05 | Demontaż aparatu o masie do 2,5kg | szt | 20
1.3 | KNNR 5 0301/09 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z wykonaniem ślepych otworów w betonie | szt | 2
1.4 | KNNR 5 0303/09 | Montaż puszek przystosowanych do plombowania | szt | 2
1.5 | KNNR 5 0301/03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w betonie | szt | 60
1.6 | KNR 5-08 0705/07 | Przykręcenie do gotowych otworów korytek "U575" o szerokości 300mm | m | 15
1.7 | KNNR 5 1209/12 | Przebijanie otworów długości do 20cm i szerokości 300mm w ścianach lub stropach betonowych | otworów | 2
1.8 | KNNR 5 0715/04 | Układanie kabli YAKY 4x120 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 30
1.9 | KNNR 5 1204/04 | Montaż końcówek kablowych o przekroju do 120mm2 przez zaciskanie | szt | 8
1.10 | KNNR 5 0726/11 | Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 4
1.11 | KNNR 5 0404/08 | Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 1,0m2 wraz z osprzętem w pomieszczeniu rozdzielnic | kpl | 4
1.12 | KNNR 5 0605/08 | Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III | m | 16
1.13 | KNNR 5 0605/05 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii III | m | 3
1.14 | KNNR 5 0611/04 | Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z pręta o średnicy do 18mm, w wykopie | szt | 1
1.15 | KNNR 5 0401/01 | Montaż złącza kablowego ZK3 | kpl | 1
1.16 | KNNR 5 0716/02 | Układanie kabli YAKY 5x35 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 50
1.17 | KNNR 5 0713/02 | Układanie kabli YAKY 5x35 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 25
1.18 | KNR 5-13 0801/02 | Transport wewnętrzny przewodów, izolatorów, osprzętu i drewna na odległość do 20km | t | 1
Razem1. Przebudowa rozdzielnicy głównej tunelu
2 |  | Oświetlenie peronu poza wiatą |  | 0
2.1 | KNNR 5 0701/02 | Ręczne odkopanie istn. kanalizacji kablowej w gruncie kategorii III | m3 | 74
2.2 | KNNR 9 0803/06 | Demontaż kabla o masie do 0,5kg/m układanego w rurach, blokach lub kanałach zamkniętych | m | 230
2.3 | KNR 5-01 0401/02 | Demontaż studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu SK-2, w gruncie kategorii III | studnia | 13
2.4 | KNNR 9 1001/11 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 890kg | słup | 7
2.5 | KNR 5-13 0801/01 | Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20km | t | 11
2.6 | KNR 5-13 0801/02 | Transport wewnętrzny przewodów, izolatorów, osprzętu i drewna na odległość do 20km | t | 2
2.7 | KNNR 5 0301/03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w betonie | szt | 200
2.8 | KNR 5-08 0705/07 | Przykręcenie do gotowych otworów korytek "U575" o szerokości 300mm | m | 55
2.9 | KNNR 5 1209/12 | Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 100mm w ścianach lub stropach betonowych | otworów | 1
2.10 | ZKNR 040 0102/03 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III przy ilości warstw = 1, liczbie rur w warstwie = 3 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 3 | m | 100
2.11 | ZKNR 040 0102/02 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III przy ilości warstw = 1, liczbie rur w warstwie = 2 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 2 | m | 120
2.12 | KNR 5-01 0401/02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu SK-2, w gruncie kategorii III | studnia | 12
2.13 | KNNR 5 0716/02 | Układanie kabli YAKY 5x25 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 90
2.14 | KNNR 5 0713/02 | Układanie kabli YAKY 5x25 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 200
2.15 | KNNR 5 0701/02 | Wykopy ręczne w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych | m3 | 2
2.16 | KNR 2-02 0603/01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - część podziemna słupów oświetleniowych | m2 | 12
2.17 | KNR 5-10 0701/04 | Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych o długości 10,5m | szt | 6
2.18 | KNNR 5 1002/01 | Montaż głowic adaptacyjnych mocowanych na słupie | szt | 6
2.19 | KNNR 5 1003/03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10m | kpl | 6
2.20 | KNNR 5 0726/10 | Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 10
2.21 | KNNR 5 1004/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt | 12
2.22 | KNNR 5 0406/01 | Montaż czujnika wyłącznika zmierzchowego na słupie oświetleniowym | szt | 1
2.23 | KNNR 5 0716/01 | Układanie kabli YKSY 3x2,5 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 45
2.24 | KNNR 5 0713/01 | Układanie kabli YKSY 3x2,5 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 70
Razem 2.Oświetlenie peronu poza wiatą
3 |  | Oświetlenie peronu pod wiatą
3.1 | KNNR 9 0501/06 | Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem | szt | 48
3.2 | KNNR 9 0305/03 | Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 30mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych | m | 300
3.3 | KNNR 9 0403/09 | Demontaż puszek lub odgałęźników z tworzyw sztucznych lub metalowych | szt | 48
3.4 | KNNR 5 0716/01 | Układanie kabli YKY 5x2,5 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych w tunelu | m | 40
3.5 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm w słupie wiaty | m | 10
3.6 | KNNR 5 0717/05 | Wciąganie kabli YKY 5x2,5 do rur osłonowych | m | 10
3.7 | KNNR 5 1105/07 | Montaż korytek o szerokości do 100mm na wiacie | m | 210
3.8 | KNNR 5 0716/01 | Układanie kabli YKY 5x2,5 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych na wiacie | m | 250
3.9 | KNNR 5 0303/01 | Montaż puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm2 | szt | 51
3.10 | KNNR 5 0511/01 | Montaż opraw świetlówkowych strugoodpornych, pyłoszczelnych w obudowie metalowej o źródle światła 1x36W na wiacie | kpl | 44
3.11 | KNNR 5 0511/01 | Montaż opraw świetlówkowych strugoodpornych, pyłoszczelnych w obudowie metalowej o źródle światła 1x58W na wiacie | kpl | 4
3.12 | KNNR 5 0602/02 | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewniane w budynkach - ALY120 uziemienie wiaty i koryta kablowego na wiacie | m | 50
Razem 3. Oświetlenie peronu pod wiatą
4 |  | Oświetlenie tunelu - część komunikacyjna
4.1 | KNNR 9 0501/06 | Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem | szt | 30
4.2 | KNNR 9 0302/05 | Demontaż przewodów ze zdjęciem uchwytów na podłożu z cegły i z betonu | m | 300
4.3 | KNNR 5 0206/01 | Układanie przewodów YDY 3x2,5 na tynku na betonie | m | 340
4.4 | KNNR 5 0206/02 | Układanie przewodów YDY 4x2,5 na tynku na betonie | m | 170
4.5 | KNNR 5 0501/02 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W zawieszanych | kpl | 8
4.6 | KNNR 5 0503/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych | kpl | 63
4.7 | KNKRB 5 0901/03 | Wykucie wnęk wraz z wyprawieniem o głębokości do 15cm w ścianach z betonu | m2 | 1
4.8 | KNNR 5 0502/02 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W montowanych we wnęce | kpl | 6
4.9 | KNNR 5 0511/01 | Montaż reflektorów osw. napis Gdansk Zabianka AWFiS strugoodpornych, pyłoszczelnych w obudowie metalowej o źródle światła do 2x40W w pomieszczeniach produkcyjnych - 1 kpl na jedno zadaszenie | kpl | 2
4.10 | KNNR 5 1203/01 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 | szt | 552
Razem 4. Oświetlenie tunelu - część komunikacyjna
5 |  | Instalacje elektryczne oświetlenia, gniazd wtykowych, grzejników, pompy oraz wentylatorów w pomieszczeniach SKM
5.1 | KNNR 5 1207/03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 115
5.2 | KNNR 5 0205/04 | Układanie przewodów YDY 3x2,5 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie | m | 200
5.3 | KNNR 5 0205/04 | Układanie kabla YKY 3x2,5 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie | m | 25
5.4 | KNNR 5 1208/02 | Zaprawianie bruzd | m | 115
5.5 | KNNR 5 1208/05 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.5
5.6 | KNNR 5 0206/01 | Układanie przewodów YDY 3x2,5 na tynku na betonie | m | 150
5.7 | KNNR 5 0301/12 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w betonie | szt | 30
5.8 | KNNR 5 0302/02 | Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych o średnicy do 60mm | szt | 28
5.9 | KNNR 5 0306/02 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego | szt | 5
5.10 | KNNR 5 0306/04 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego | szt | 2
5.11 | KNNR 5 0303/01 | Montaż puszek podłogowych | szt | 2
5.12 | KNNR 5 0308/01 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 oraz gniazd RJ45/RJ11 w puszkach podłogowych | szt | 10
5.13 | KNNR 5 0308/03 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 | szt | 12
5.14 | KNNR 5 0308/05 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2 | szt | 1
5.15 | KNNR 5 0503/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych | kpl | 8
5.16 | KNNR 5 0503/02 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych | kpl | 5
5.17 | KNNR 5 0308/05 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2 na wiacie | szt | 3
5.18 | KNNR 5 0206/02 | Układanie kabli YKY 3x4 na tynku na betonie | m | 50
5.19 | KNNR 5 0716/01 | Układanie kabli YKY 3x4 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 120
5.20 | KNNR 5 1203/02 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 4mm2 | szt | 9
5.21 | KNNR 5 1203/01 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 | szt | 492
Razem 5. Instalacje elektryczne oświetlenia, gniazd wtykowych, grzejników, pompy oraz wentylatorów w pomieszczeniach SKM
6 |  | Instalacje elektryczne wind
6.1 | KNNR 5 0301/03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w betonie | szt | 400
6.2 | KNR 5-08 0705/07 | Przykręcenie do gotowych otworów korytek "U575" o szerokości 200mm | m | 100
6.3 | KNNR 5 1207/03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 15
6.4 | KNNR 5 0716/02 | Układanie kabli ALY120 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 120
6.5 | KNNR 5 0205/04 | Układanie kabla YKY 5x6 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - zasilanie wind | m | 15
6.6 | KNNR 5 0205/01 | Układanie kabla YDY 3x2,5 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - zasilanie oświetlenia wind | m | 15
6.7 | KNNR 5 0205/01 | Układanie kabla YDY 3x2,5 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - zasilanie grzejników w szybie wind | m | 15
6.8 | KNNR 5 1208/05 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.08
6.9 | KNNR 5 1208/02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm | m | 15
6.10 | KNNR 5 0206/03 | Układanie kabli YKY 5x6 na tynku na betonie - zasilanie wind | m | 75
6.11 | KNNR 5 0206/01 | Układanie przewodów YDY 3x2,5 na tynku na betonie - zasilanie oświetlenia wind | m | 75
6.12 | KNNR 5 0206/01 | Układanie YDY 3x2,5 na tynku na betonie - zasilanie grzejników w szybie wind | m | 75
6.13 | KNNR 5 0302/01 | Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm | szt | 2
6.14 | KNNR 5 0308/01 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 | szt | 2
6.15 | KNNR 5 1203/01 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 | szt | 12
6.16 | KNNR 5 1203/03 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm2 | szt | 10
6.17 | KNNR 5 1203/06 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 120mm2 | szt | 2
Razem 6. Instalacje elektryczne wind
7 |  | Instalacje elektryczne zasilania urządzeń teletechnicznych
7.1 | KNNR 5 0716/02 | Układanie kabli YAKY 5x25 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 45
7.2 | KNNR 5 0713/02 | Układanie kabli YAKY 5x25 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 120
7.3 | KNNR 5 0206/01 | Układanie przewodów YDY 3x2,5 na tynku na betonie | m | 250
7.4 | KNNR 5 0301/12 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w betonie | szt | 3
7.5 | KNNR 5 0302/01 | Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm | szt | 3
7.6 | KNNR 5 0713/01 | Układanie kabli YKY 3x2,5 w kanalizacji teletechnicznej | m | 980
7.7 | KNNR 5 0716/01 | Układanie kabli YKY 3x2,5 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych na wiacie | m | 400
7.8 | KNNR 5 0206/01 | Układanie kabli YKY 3x2,5 na tynku na betonie | m | 100
7.9 | KNNR 5 1203/01 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 | szt | 130
7.10 | KNNR 5 0407/01 | Montaż w szafie teletechnicznej wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego | szt | 11
Razem 7. Instalacje elektryczne zasilania urządzeń teletechnicznych
8 |  | Uszynienie wiaty |  | 0
8.1 | KNNR 5 0701/02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 10
8.2 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 15
8.3 | KNNR 5 0707/02 | Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną | m | 15
8.4 | KNNR 5 0706/01 | Zasypanie warstwą piasku rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 15
8.5 | KNR 5-01 0401/02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu SK-2, w gruncie kategorii III | studnia | 2
8.6 | KNNR 5 0405/06 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - obudowa OSZ 40x40 montowana w studni SK1 | szt | 2
8.7 | KNNR 5 0406/02 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg - zwiernik TZD-2NR | szt | 2
8.8 | KNR 5-24 0507/06 | Montaż uszynień indywidualnych przewodami układanymi w podlożu nawierzchni torowej iskierniki niskonapięciowe na konstrukcji stalowej | uszynienie | 2
8.9 | KNNR 5 1203/06 | Podłączenie pod zaciski lub bolce kabli o przekroju do 120mm2 | szt | 6
Razem 8. Uszynienie wiaty
9 |  | Pomiary i czynności sprawdzające |  | 0
9.1 | KNP 18-13 1346/04 | Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu | szt | 2
9.2 | KNP 18-13 1346/05 | Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar zerowania | szt | 36
9.3 | KNR 13-21 0301/03 | Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywanych na stanowisku | kpl/pom | 1
9.4 | KNR 13-21 0301/04 | Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska | kpl/pom | 14
9.5 | KNP 18-13 1346/01 | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za pierwsze złącze | szt | 1
9.6 | KNP 18-13 1327/02 | Pomiar linii kablowych do 1kV | odc/kabla | 50
Razem 9. Pomiary i czynności sprawdzające
RAZEM - część infrastrukturalna - koszt prac budowlanych na terenie PKP SKM
Część komercyjna - koszt prac budowlanych na terenie PKP SKM
10 |  | Instalacje elektryczne boksów handlowych
10.1 | KNNR 5 0206/03 | Układanie przewodów YDY 5x6 na tynku na betonie | m | 455
10.2 | KNNR 5 0404/01 | Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg wraz z osprzętem | kpl | 14
10.3 | KNNR 5 1207/03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 280
10.4 | KNNR 5 0206/01 | Układanie przewodów YDY 3x1,5 na tynku na betonie | m | 500
10.5 | KNNR 5 0205/04 | Układanie przewodów YDY 3x2,5 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie | m | 700
10.6 | KNNR 5 1208/02 | Zaprawianie bruzd | m | 200
10.7 | KNNR 5 1208/05 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 1
10.8 | KNNR 5 0301/12 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w betonie | szt | 86
10.9 | KNNR 5 0302/01 | Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm | szt | 86
10.10 | KNNR 5 0306/02 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego | szt | 22
10.11 | KNNR 5 0308/01 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 | szt | 64
10.12 | KNNR 5 0306/05 | Montaż na konstrukcji ściany szklanej przycisku 1-biegunowego | szt | 12
10.13 | KNNR 5 0503/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych | kpl | 38
10.14 | KNNR 5 0503/02 | Montaż opraw oświetleniowych typu downlight w sufitach podwieszanych | kpl | 10
10.15 | KNNR 5 1203/01 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 | szt | 876
Razem 10. Instalacje elektryczne boksów handlowych
11 |  | Pomiary i czynności sprawdzające |  | 0
11.1 | KNP 18-13 1346/04 | Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu | szt | 14
11.2 | KNP 18-13 1346/05 | Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar zerowania | szt | 48
11.3 | KNR 13-21 0301/03 | Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywanych na stanowisku | kpl/pom | 14
11.4 | KNP 18-13 1327/02 | Pomiar linii kablowych do 1kV - wlzy boksow | odc/kabla | 14
Razem 11. Pomiary i czynności sprawdzające
RAZEM -część komercyjna - koszt prac budowlanych na terenie PKP SKM
Część infrastrukturalna - koszt prac budowlanych na terenie PKP PLK
12 |  | Oświetlenie tunelu - część komunikacyjna |  | 0
12.1 | KNNR 9 0501/06 | Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem | szt | 10
12.2 | KNNR 9 0302/05 | Demontaż przewodów ze zdjęciem uchwytów na podłożu z cegły i z betonu | m | 100
12.3 | KNNR 5 0206/01 | Układanie przewodów YDY 3x2,5 na tynku na betonie | m | 160
12.4 | KNNR 5 0206/02 | Układanie przewodów YDY 4x2,5 na tynku na betonie | m | 80
12.5 | KNNR 5 0503/02 | Montaż opraw oświetleniowych typu downlight w sufitach podwieszanych | kpl | 13
12.6 | KNNR 5 0501/02 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W zawieszanych | kpl | 11
12.7 | KNNR 5 1203/01 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 | szt | 198
Razem 12. Oświetlenie tunelu - część komunikacyjna
13 |  | Instalacje elektryczne wind
13.1 | KNNR 5 1207/03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 10
13.2 | KNNR 5 0205/04 | Układanie kabla YKY 5x6 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - zasilanie windy | m | 10
13.3 | KNNR 5 0205/01 | Układanie kabla YDY 3x2,5 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - zasilanie oświetlenia windy | m | 10
13.4 | KNNR 5 0205/01 | Układanie kabla YDY 3x2,5 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - zasilanie grzejnika w szybie windy | m | 10
13.5 | KNNR 5 1208/05 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.07
13.6 | KNNR 5 1208/02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm | m | 10
13.7 | KNNR 5 0716/02 | Układanie kabli ALY120 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 40
13.8 | KNNR 5 0206/03 | Układanie kabli YKY 5x6 na tynku na betonie - zasilanie windy | m | 60
13.9 | KNNR 5 0206/01 | Układanie przewodów YDY 3x2,5 na tynku na betonie - zasilanie oświetlenia windy | m | 60
13.10 | KNNR 5 0206/01 | Układanie YDY 3x2,5 na tynku na betonie - zasilanie grzejnika w szybie windy | m | 60
13.11 | KNNR 5 0302/01 | Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm | szt | 1
13.12 | KNNR 5 0308/01 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 | szt | 1
13.13 | KNNR 5 1203/01 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 | szt | 6
13.14 | KNNR 5 1203/03 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm2 | szt | 5
13.15 | KNNR 5 1203/06 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 120mm2 | szt | 1
Razem 13. Instalacje elektryczne wind
14 |  | Instalacje elektryczne zasilania urządzeń teletechnicznych
14.1 | KNNR 5 0713/01 | Układanie kabli YKY 3x2,5 w kanalizacji teletechnicznej | m | 110
14.2 | KNNR 5 0206/01 | Układanie kabli YKY 3x2,5 na tynku na betonie | m | 40
14.3 | KNNR 5 0206/01 | Układanie przewodów YDY 3x2,5 na tynku na betonie | m | 50
14.4 | KNNR 5 1203/01 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 | szt | 18
Razem 14. Instalacje elektryczne zasilaniaurządzeń teletechnicznych
15 |  | Pomiary i czynności sprawdzające
15.1 | KNP 18-13 1346/04 | Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu | szt | 2
15.2 | KNP 18-13 1346/05 | Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar zerowania | szt | 2
15.3 | KNR 13-21 0301/03 | Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywanych na stanowisku | kpl/pom | 1
15.4 | KNR 13-21 0301/04 | Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska | kpl/pom | 3
15.5 | KNP 18-13 1327/02 | Pomiar linii kablowych do 1kV 4-żyłowych | odc/kabla | 6
Razem 15. Pomiary i czynności sprawdzające
Razem - część infrastrukturalna - koszt prac budowlanych na terenie PKP PLK
Część komercyjna - koszt prac budowlanych na terenie PKP PLK
16 |  | Instalacje elektryczne boksów handlowych
16.1 | KNNR 5 0206/03 | Układanie przewodów YDY 5x6 na tynku na betonie | m | 100
16.2 | KNNR 5 0404/01 | Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg wraz z osprzętem | kpl | 2
16.3 | KNNR 5 1207/03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 30
16.4 | KNNR 5 0206/01 | Układanie przewodów YDY 3x1,5 na tynku na betonie | m | 40
16.5 | KNNR 5 0205/04 | Układanie przewodów YDY 3x2,5 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie | m | 60
16.6 | KNNR 5 1208/02 | Zaprawianie bruzd | m | 30
16.7 | KNNR 5 1208/05 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.1
16.8 | KNNR 5 0301/12 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w betonie | szt | 11
16.9 | KNNR 5 0302/01 | Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm | szt | 11
16.10 | KNNR 5 0306/02 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego | szt | 2
16.11 | KNNR 5 0308/01 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 | szt | 9
16.12 | KNNR 5 0306/05 | Montaż na konstrukcji ściany szklanej przycisku 1-biegunowego | szt | 2
16.13 | KNNR 5 0503/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych | kpl | 5
16.14 | KNNR 5 1203/01 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 | szt | 108
Razem 16. Instalacje elektryczne boksów handlowych
17 |  | Pomiary i czynności sprawdzające
17.1 | KNP 18-13 1346/04 | Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu | szt | 2
17.2 | KNP 18-13 1346/05 | Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar zerowania | szt | 9
17.3 | KNR 13-21 0301/03 | Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywanych na stanowisku | kpl/pom | 2
17.4 | KNP 18-13 1327/02 | Pomiar linii kablowych do 1kV-wlzy boksów | odc/kabla | 2
Razem 17. Pomiary i czynności sprawdzające
Razem - część komercyjna - koszt prac budowlanych na terenie PKP PLK
RAZEM.