Pyt. nr 1. W związku z koniecznością użycia do wykonania zadania wysokowydajnych maszyn torowych, prosimy o wskazanie toru odstawczego, z którego będzie mógł korzystać Wykonawca podczas realizacji robót.

Odpowiedź:

Tor odstawczy dla maszyn  nr 53 na stacji Gdynia Główna oraz tor 164 (bez sieci trakcyjnej) na stacji Gdynia Cisowa Postojowa

Pyt. nr 2. Prosimy o informację, czy PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. w czasie realizacji robót udostępni wjazd na tor nr 501 od strony Gdyni Głównej przez tor nr 503.

Odpowiedź:

Istnieje możliwość wjazdu z toru nr 503 na tory SKM nr 501 i 502 po 
uruchomieniu posterunku zwrotniczowskiego na GG-SKM do przekładania 
rozj.nr.33a/b

Koszt uruchomienia  i  obsługi po stronie Wykonawcy

Pyt. nr 3. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia w pkt. 7.1.1  brzmi następująco: „…Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1.1. Wykonawcy składający ofertę wspólną winni w zakresie art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp złożyć wspólnie na jednym formularzu, natomiast w zakresie art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp (tj. wykluczenie o udzielenia zamówienia publicznego) każdy z wykonawców z osobna”. Na załączonym Formularzu Oświadczenia stanowiącego Rozdział II niniejszej SIWZ warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp ujęte zostały w formie jednego dokumentu. Prosimy o doprecyzowanie czy ww. oświadczenie Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie powinni złożyć na jednym wspólnie podpisanym formularzu, czy każdy z Wykonawców z osobna?

Odpowiedź:

Dopuszczalne jest złożenie dwóch osobnych oświadczeń, jak również modyfikacja załączonego formularza w zakresie umożliwiającym spełnienie warunku określonego w punkcie 7.1.1. SIWZ.

Pyt. nr 4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt. 7.1.1.  podpisanego przez pełnomocnika podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie, o ile umożliwia to zakres udzielonego mu pełnomocnictwa?

Odpowiedź:

Tak, o ile umożliwia to zakres udzielonego pełnomocnictwa.

Pyt. Nr 5. Czy Inwestor udostępni nieodpłatnie tory odstawcze na potrzeby budowy peronu?

Odpowiedź:

Tak

Pyt. Nr 6 Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym lokalizacji wjazdu na peron przez tor nr 501

Odpowiedź:

Organizacja placu budowy należy do Wykonawcy robót. Jeżeli dla procesu 
	budowlanego okaże się niezbędne wykonanie tymczasowego przejazdu w torze 
	nr 501 to po przedstawieniu przez Wykonawcę miejsca na przejazd w danym 
	punkcie linii nr 250, Inwestor po analizie propozycji lokalizacji 
	przejazdu zaakceptuje lub odrzuci jego usytuowanie. Natomiast Inwestor  
	dla dostaw sprzętu i materiałów budowlanych jako najdogodniejszy widzi 
	transport kolejowy (linią nr 250) dla modernizacji przystanku Gdynia 
	Wzgórze Św. Maksymiliana..